扬州职业大学询价单

扬州市职业大学图书馆13楼日立VRV空调维修项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2024年8月9日上午9:00-9:15交至我校生活区后勤处21#-A323。

1. 询价内容：（集中踏勘现场）

 图书馆13楼空调投入使用年限较久，约在09年投入使用，目前处于故障停用状态，结合故障码情况，预估更换压缩机以及电路板。投标人应踏勘后（踏勘时间地点：2024年8月8日上午9:00图书馆一楼大厅集中）充分考虑现场实际故障情况投标报价，最低价中标。***未参加踏勘单位不得投标报价。***

二、维修要求及内容：

1、维修原故障VRV空调，更换压缩机以及故障电路板；

2、施工垃圾杂物中标方统一清理，拆除的部件应根据甲方要求放在指定位置；

3、施工安全由施工单位负全责，垃圾杂物运出校园自行处理；

4、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

5、询价单用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，并写明项目名称；

6、提交询价单时，须提供本人身份证及公司营业执照复印件加盖公章。

三、工期及质保期：

本项目施工工期15天，质保期：验收合格后1年。本项目控制价为20000元，超出控制价的报价为无效报价。

四、询价表： 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容（质保期1年） | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
|  压缩机（原厂） | 1台 |  |  | 含拆除安装  |
| 变频板（原厂） | 1块 |  |  | 含拆除安装  |
| 氟利昂 | 20公斤 |  |  | 含拆除安装  |
| 主控制板（原厂） | 2块 |  |  | 含拆除安装  |
| 总 计 |  |  |
| 具体维修更换部件，应经甲方同意后实施 |
| 合 计 | 大写： ￥ |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。 |

五、本项目联系人：宋老师 15380353619

报价单位： 联系电话：

 扬州市职业大学后勤管理处

2024年8月5日