# 2024扬州市职业大学防雷装置检测服务项目

一、采购主要内容及有关要求

1、瘦西湖校区内包含：崇德楼、知行楼、笃行楼、勤行楼、敏行楼、崇文楼、崇思楼、力行楼、图书馆、大学生活动中心、体育场附属办公楼和生活区各宿舍楼、食堂等其他建筑物的防直接雷设备（包括：引下线、接地线、太阳能光伏板、风机、桥架、配电柜、控制柜等所有设备进行检测）。

2、检测项目为：突出屋面金属物体防雷接地、引下线接地、防雷带腐蚀程度；配电柜、机柜、桥架等防静电接地电阻值、所有电力防雷。

3、检测结束后分析各项检测数据，出具扬州市气象局认可的《防雷（静电）装置检测报告》。

4、本项目不组织集中勘察，供应商可自行踏勘。

5、项目预算2.2万元，为最高限价。

二、资质要求

供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并具有江苏省气象局颁发《雷电防护装置检测资质证》，检测人员须具有江苏省气象主管机构核发的《防雷装置检测资格证》。

三、报价

报价表见附表。

1、报价包含提供服务的所有费用及税费。

2、报价表必须法人签字和单位盖章方为有效。

四、工期

工期预计7个日历天。

如遇雷雨天气或不适宜施工条件，工期顺延。

五、安全和注意事项

1、供应商自行负责检测服务人员安全责任，因提供检测服务过程中的错误或不当行为导致的其他人员人身安全责任和财产损失，也须承担相应责任和赔偿。

2、服从学校管理，未经学校有关部门许可不得私自进入建筑物及室内。检测活动不得影响正常教学及工作生活秩序。

六、评标办法及评分标准

采用最低评标价法评标，同时评标小组对企业资质、业绩、性能价格比、售后服务等方面进行综合评议，确定排名及中标单位。

七、合同订立

中标方在中标公布3个工作日内与学校商讨并签订合同，逾期视为放弃中标。

八、付款

检测完毕，收到扬州市气象局认可的《防雷（静电）装置检测报告》和开具的发票后，经审计后，90日内支付检测费。

九、投标及开标时间

请于2024年 5月7日下午14:30-15:00前将报价单、营业执照副本复印件（复印件盖章）、雷电防护装置检测资质证原件、人员防雷装置检测资格证（1名）原件、委托授权书原件、法人身份证及委托人身份证复印件（复印件盖章）、业绩及售后承诺等有关资料，密封后盖章，送至扬州市文昌西路458号扬州市职业大学生活区21#323室，有关原件备查，超时不予接收。

十、联系人及电话

联系人：陆老师 13705279890，陈老师17751350097。

附表：2024年防雷检测报价单

2024年防雷检测报价单

| 序号 | 检测位置 | 受检设备 | 检测项目 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程直接费用 | 防直接雷设备：引下线、接地线、太阳能光伏板、风机、桥架、配电柜、控制柜等所有设备。 | 突出屋面金属物体防雷接地、引下线接地、防雷带腐蚀程度；配电柜、机柜、桥架等防静电接地电阻值、所有电力防雷。 |  |
| 1 | 崇德楼 |  |  |  |
| 2 | 知行楼 |  |  |  |
| 3 | 笃行楼 |  |  |  |
| 4 | 勤行楼 |  |  |  |
| 5 | 敏行楼 |  |  |  |
| 6 | 崇文楼 |  |  |  |
| 7 | 崇思楼 |  |  |  |
| 8 | 力行楼 |  |  |  |
| 9 | 图书馆 |  |  |  |
| 10 | 大学生活动中心 |  |  |  |
| 11 | 体育场附属办公楼 |  |  |  |
| 12 | 生活区各宿舍楼 |  |  |  |
| 13 | 食堂 |  |  |  |
| 14 | 其它建筑物 |  |  |  |
| 二 | 税金 |  |  |  |
| 三 | 工程总费用（一+二） |  |  |  |

法人代表签字：                                                            单位盖章：