项目编号：HGC2025021

扬州职业大学询价单

扬州市职业大学瘦西湖校区教学区卫生间格栅（百叶窗）安装项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2025年7月11日上午9:00前将此询价单填报打印盖章后，扫描后（以公司名称+HGC2025021命名）发至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。

- 询价内容：（自行踏勘现场）

瘦西湖校区教学区崇文楼一楼、崇思楼B区一楼卫生间格栅（百叶窗）安装项目，投标人应充分考虑现场实际情况后投标。本项目控制价为 12350元，最低价中标。

二、格栅材质及施工要求 ：（见附图）

1、格栅尺寸：边框铝合金尺寸不小于25*38*1.2，中柱工字铝合金尺寸不小于35*20*1.2，Z字型铝合金百叶片尺寸不小于宽8*1.5；

2、格栅安装：两侧用螺丝拉紧，所有切割、焊接、砖孔部位必须进行打磨；

3、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

4、提交询价单时，须同步提交项目经理身份证复印件和公司营业执照复印件。

三、工期及质保期：

本项目施工工期为15天。

- 询价表：                                                                 单位：元

| 工作内容 | 规格 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百叶窗安装及配件 | 边框铝合金尺寸不小于25*38*1.2，中柱工字铝合金尺寸不小于35*20*1.2，Z字型铝合金百叶片尺寸不小于宽8*1.5 | 19个 |  |  | 式样、颜色应与样品间一致，尺寸有变化，订货前与甲方确定。 |
| 合 计 | 大写： ￥ |  |  |  |  |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。 |  |  |  |  |  |

五、本项目联系人：宋老师 87697109

报价单位：                                       联系电话：

扬州市职业大学后勤管理处

2025年7月7日

附图：崇文楼A区女厕