扬州职业技术大学2025-2026年度劳务派遣服务采购项目竞争性磋商文件

采  购  人：扬州职业技术大学

发 放 日 期： 2025年8月11日

目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	22

第五章 评审方法及评审标准	31

第六章 竞争性磋商响应文件格式	33

# 第一章 竞争性磋商采购公告

扬州职业技术大学后勤管理处需要对2025-2026年度劳务派遣服务项目实施采购，本项目采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：

扬州职业技术大学2025-2026年度劳务派遣服务采购项目的潜在供应商可在扬州职业技术大学校园网获取采购文件，并于2025年8月21日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：无

2.项目名称：扬州职业技术大学2025-2026年度劳务派遣服务采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：每人每月400元，人数约6人。

5.本项目设置最高限价，每人每月400元，报价超过单价最高限价为无效投标处理。

6.采购需求：扬州职业技术大学2025-2026年度劳务派遣服务，具体详见采购文件第四章。

7.合同履行期限：本项目服务期限1年（2025年9月起算）

8. 本项目不接受联合体响应。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.7供应商信用承诺函

2.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件　校园网免费下载

## 四、响应文件提交

1.截止时间：2025年8月21日09点30分（北京时间）

2.地点：扬州职业技术大学崇德楼101室

## 五、开启

1.时间：2025年8月21日09点30分（北京时间）

2.地点：扬州职业技术大学崇德楼101室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.投标文件制作份数要求

投标人应提供纸质投标文件一式叁份（一份正本， 贰份副本）， 每份投标文件须清楚标明“ 正本”或“副本”。

2.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向扬州职业技术大学后勤管理处提出，由后勤管理处联系人负责答复。

## 八、本次竞争性磋商联系方式

国资处联系人：孔老师051487697823

- 后勤管理处联系人：孙老师13815828828

## 九、其他

１.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州职业技术大学”发布的信息。

２.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

# 第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，（扬州职业技术大学）(以下简称采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2　本次招标无服务费和标书制作费。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

8.2采购文件的修改将在“扬州职业技术大学校园网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 响应文件的递交供应商应当按照采购文件规定，在磋商响应截止时间前递交响应文件。

17.2 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条应答。

17.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）复印件加盖公章制作到响应文件中。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上递交响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其响应文件。

20.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其响应文件进行修改。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照采购文件规定，参加磋商活动。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，采购人将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在现场中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人将在现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（采购人）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖供应商公章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须授权代表签字或加盖供应商公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求递交磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未按采购文件密封的磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖供应商公章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 采购人将在“扬州职业技术大学校园网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 采购人及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6采购人收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他
    32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务）

项目名称：扬州职业技术大学2025－2026年度劳务派遣服务项目

甲方（采购人/买方）：扬州职业技术大学

乙方（投标人/卖方）：

根据《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州职业技术大学关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                      。

服务内容等要求详见招投标文件。

- 合同总金额

2.1 本合同管理服务费单价为：每人每月      元人民币（¥      元/月/人）。

甲方向乙方支付的总价款中还包含工资、社会保险费用和商业保险所需要的费用，由乙方自行向相应员工发放工资、缴纳社会保险费用、购买商业保险。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表；               （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证对所交付的货物拥有合法和完整的所有权，无任何抵押、查封等权利瑕疵，并保证第三人不能就该货物向甲方主张任何权利。

6、履约保证金

本项目不收取履约保证金

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、服务期限

8.1服务期：     年     月      日至     年     月      日。

9、服务方式及服务地点

9.1 服务方式：_________

9.2 服务地点：_________

10、费用支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：

合同签订后，乙方按月向甲方开具增值税发票，甲方自收到发票后的15日内将费用支付给乙方。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

- 劳务派遣人员的招录与变更

13.1、乙方自行招聘、面试劳务派遣人员，但是所派遣的人员应当符合甲方对于具体岗位人员的要求。乙方派遣的劳务人员经甲方确认符合要求后，甲、乙双方应拟定《劳务派遣人员名单》，并且经双方盖章后作为本合同的附件。乙方应依法与劳务派遣人员签定《劳动（劳务）合同》，并且保证该部分人员依法享有劳动者权益，因乙方不合格用工导致的劳动纠纷等相应不利后果由乙方自行承担，甲方对此不担责；

13.2、在本协议履行的过程中，如乙方派遣人员无法满足甲方要求的，乙方应当予以调整，双方对被派遣的劳务人员进行变更的，应当相应更改《劳务派遣人员名单》，并须经双方签章认可。乙方负责将甲方的规章制度以及管理制度告知派遣人员，劳务派遣人员在甲方工作期间不符合甲方管理要求，违反甲方公司的规章制度或者存在重大过错或者过失的，乙方应当按照甲方要求进行调整或退回，由乙方自行负责妥善安置被更换或退回的人员，被更换的人员无法妥善安置的，由乙方负责依照合法程序与其解除劳动合同关系，如乙方与员工解除劳动合同的，由乙方负责向员工支付经济补偿金，甲方对此不担责；

13.3、甲方应告知劳务派遣人员具体的工作地点。协议期间劳务派遣人员发生工伤事故或非因公伤亡或其它赔偿问题引起的纠纷均由乙方处理解决，乙方履行用人单位职责、承担工伤保险责任，乙方有义务负责工伤认定的调查核实工作，甲方对于劳务派遣期间因被派遣劳动者工伤、工亡所引发的不利后果不担责，在特殊情况下，需先行支付相关费用的，甲方有权就支付的全部费用向乙方追偿；

13.4、乙方应为劳务派遣人员提供安全的工作环境并购买商业保险，购买商业保险的费用包含在本合同总价款中。协议期间劳务派遣人员发生工伤事故或非因公伤亡或其它赔偿问题引起的纠纷均由乙方出面解决，由责任方依法承担相应责任；

13.5、乙方应当依法保障被派遣劳务人员的员工待遇，与被派遣人员及时订立、续订劳动合同，依法保障员工权益。

14、劳务派遣人员的工资

14.1、劳务派遣人员的工资标准由甲乙双方根据市场行情并结合甲方实际工作情况共同商定，甲方向乙方支付的费用中包含乙方向派遣人员工资发放的工资、福利待遇、社会保险、商业保险等全部费用，劳务派遣人员的人身意外伤害保险或者其他商业保险由乙方购买，社会保险在乙方所在地申报和缴纳；

14.2、乙方应于每月5日前将上月费用结算明细提交给甲方，甲方确认后应于每月10日前将费用支付给乙方，乙方每月10号将上月工资转入每个劳务派遣人员的银行工资卡账户内，如遇甲方假期、国家法定节假日等情况，此费用结算时间自然顺延。乙方保证必须按时发放足额费用，不得擅自扣减。因乙方擅自扣减工资引发的劳务纠纷，由乙方自行承担，甲方对此不担责；

14.3、甲方无正当理由逾期付款的，每逾期一天，按照应付金额的1‰向乙方承担违约金；乙方无正当理由未能按期向劳务人员支付工资的，每逾期一天，按照应付金额的1‰向甲方承担违约金，因此所造成的的劳动争议及相关不利后果由乙方自行承担；

14.4、乙方必须及时、足额为员工缴纳社会保险以及购买意外伤害保险，否则乙方应承担因此所导致的不利后果。

15、交付和验收

15.1 乙方应当在本合同签订后在       天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

15.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

16、甲方权利与义务

16.1、依法与乙方建立劳务派遣法律关系，安排劳务派遣人员在甲方的具体工作岗位，监督、检查、考核劳务派遣人员完成工作的情况；

16.2、对劳务派遣人员具有选择权和考核权；

16.3、劳务派遣人员有以下情形之一的，甲方可立即退回乙方：

（1）在试用期内不符合甲方工作要求的；

（2）在派遣期间有事实证明考核不合格的；

（3）严重违反甲方劳动纪律、规章制度，给甲方造成重大经济损失的；

（4）被依法追究刑事责任的；

（5）用工单位有《劳动合同法》第四十条第三项、第四十一条规定情形的。

16.4、甲方确因生产经营变化需减少或退回乙方劳务派遣人员时，应提前30日书面通知乙方。甲方须按规定结算清相关费用，经甲、乙双方商定后，由乙方依据本协议第13条第2项约定办理有关手续，被退回的人员由乙方自行妥善安排，甲方无义务支付经济补偿金；

16.5、依法确定和调整与乙方的合作费用，乙方可根据合作费用标准依法自行调整劳务派遣人员的劳务报酬标准；

16.6、因甲方存在违法或者违约行为给乙方造成损失的，甲方对于乙方的直接损失承担赔偿责任；

16.7、对劳务派遣人员的职业道德规范、工作任务、技能培训、应达到的工作要求、应注意的安全事项、应遵守的各项纪律等履行告知、教育、管理督查的义务，并可依法进行相应的处罚。

17、乙方的权利与义务

17.1、负责被派遣劳务人员的劳务用工管理，与劳务派遣人员签订合法有效的劳动（劳务）合同，依法为员工提供劳动福利待遇；

17.2、乙方劳务派遣人员前往甲方处工作前，乙方应当组织其进行体检，保证其身体健康，并根据甲方的要求提供健康证明；

17.3、全面负责被派遣劳务人员的劳务纠纷处理与社保或人身意外伤害保险办理，处理涉及劳动关系的所有事宜，与劳务派遣人员签订劳动合同，必要时提供给甲方备案；

17.4、负责劳务派遣人员档案管理，负责建立、接转劳务派遣人员档案；

17.5、按合同条款约定派遣符合条件的劳务人员到甲方工作。对于甲方按本合同相关条款停止派遣并退回乙方的劳务人员，乙方应予接受并负责妥善安排相关人员、处理与劳务人员之间的劳动关系等后续工作，尽量避免对甲方的正常生产运营造成不利影响；

17.6、劳务派遣人员发生工伤、工亡等工作事故的，乙方接到甲方通知后，依法妥善处理，承担因此所导致的一切不利后果，并负责办理理赔和后续用工矛盾处理；

17.7、负责及时、足额向劳务派遣人员的发放工资，负责为劳务派遣人员缴纳社会保险并且购买商业保险；

17.8、对甲方不履行合同的，乙方有权追究其违约责任，并要求甲方承担乙方的直接经济损失；

17.9、劳务派遣人员应遵守甲乙双方的规章制度，服从甲、乙双方的工作安排与管理，因个人原因需要提前结束服务期的，应提前30日向甲、乙双方同时书面申请。待批准并办理完毕与甲方的移交手续后方可离职，其相关手续由乙方负责办理。离职后，乙方应当按照甲方要求重新派遣符合要求的员工。

18、违约责任

18.1乙方提供的服务存在权属保证不实、侵犯他人知识产权或产品存在质量问题的，甲方可以选择要求乙方支付合同总价5%作为违约金，或者要求乙方赔偿甲方因此遭受的以及甲方因使用乙方所提供产品构成侵权的赔偿等直接和间接的所有损失，并应承担甲方为此支出的包括但不限于律师代理、调查取证、差旅等一切相关费用。

18.2乙方发生逾期出具检测报告违约情形时，应按本合同每份逾期报告壹佰元支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

18.3合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价  10 %赔偿金。

19、不可抗力事件处理

19.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

19.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

20、争议解决

20.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

20.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

20.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

21、工伤（亡）的处理

21.1甲方应遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规，乙方定期组织生产教育培训及安全检查，预防工伤亡事故的发生；

21.2乙方应承担工伤认定申请和劳动能力鉴定申请，以及协调工作，工伤认定申请和劳动能力鉴定申请结束后，由乙方承担工伤保险申报责任。如甲方在特殊情况下先行支付的，有权就支付的全部金额要求向乙方追偿。如甲方愿意进行补偿的，由双方另行签订《补偿协议》予以约定；

21.3因发生工伤、工亡等用工而引起的所有费用，除社会保险或人身意外伤害保险机构按政策规定支付外，由双方友好协商解决；

21.4劳务派遣人员发生工伤，在接受治疗的停工留薪期，原工资福利待遇不变，由甲方承担，乙方按月向相关人员支付。

22、合同其它

22.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

22.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

22.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

22.4 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：扬州职业技术大学  乙方：

地址：				                          地址：

法定代表人或授权代表：                          法定代表人或授权代表：

联系电话：                                      联系电话：

日期：      年    月    日                      日期：      年    月    日

# 第四章 项目需求

本项目预算为每人每月400元，用工人数以甲方实际发生为准，投标报价超过预算价的作无效投标文件处理。本章所有内容不接受负偏离，否则视为无效响应。

一、劳务派遣人员的条件和提供劳务的方式

合作范围：热水维保人员、水电工等。

投标人按采购人要求录用符合条件的人员，以劳务派遣的方式派往采购人（具体人数及劳动者岗位、报酬等根据具体情况另行约定）。

二、服务周期：本项目服务期限1年（2025年9月起算）。

- 三、服务标准

1、上岗人数：由采购人根据岗位需要确定，服务岗位采购人按需确定采购人面试合格后录用。

2、工作时间：按学校作息时间执行，遇特殊情况服从采购人安排。

3、实行双重管理的模式:即人员关系隶属项目服务方和服务方签订劳动合同，日常工作服从采购人指挥和调配。

4、中标人及时与经营人员按有关规定和采购人确定的用工标准建立、变更、解除劳动合同，按时支付服务人员工资，承担国家规定劳动合同中标人应承担的义务。

5、劳务派遣人员有以下情形之一的，采购人可立即要求中标人予以更换：

(1)不符合采购人工作要求的；

(2)在派遣期间有事实证明考核不合格的；

(3)严重违反采购人劳动纪律、规章制度，给采购人造成重大经济损失的；

(4)被依法追究刑事责任的。

6、采购人要求劳务派遣人员进入公司前需身体健康，并根据采购人的要求提供健康证明；

7、采购人确因生产经营变化需减少或退回中标人劳务派遣人员时，应提前30日书面通知中标人。

8、中标人负责劳务派遣人员的岗前培训，了解自身工作性质和工作内容，加强其安全意识；

9、劳务派遣人员在派往采购人工作期间，如考核不合格的，中标人有权对其进行约谈，对于拒不改正的人员，采购人有权将其退回中标人。

四、劳务派遣人员的日常管理

1、劳务派遣人员在派往采购人工作期间，其日常管理工作、安全教育、月评、季评及年度考核等均由采购人负责落实；

2、劳务派遣人员在派往采购人工作期间，享有采购人规定的待遇；

3、劳务派遣人员在派往采购人工作期间，有事实证明考核不合格的，采购人应对其进行约谈，对于拒不改正的人员，采购人有权予以退回或由中标人按照员工手册相关条规处理。

四、投标最高限价：管理费每人每月400元。

五、投标报价

劳务派遣人员的工资标准和福利待遇按照采购人依法制定的标准执行，劳务派遣人员的社会保险在中标人所在地申报和缴纳。

- 六、服务质量考核标准

- 劳务派遣人员按采购人管理有关规定执行。

七、付款方式

1、中标人每月根据采购人提供的工资表明细发放上月员工工资，采购人向中标人支付的劳务费用包括：

(1)劳务派遣人员的劳务报酬;

(2)劳务派遣人员的保险费用(含社保费用和商业保险费用);

(3)劳务派遣的服务管理费用；

2、支付方式和支付时间：

中标人按月向采购人开具增值税发票，采购人自收到发票后的15日内将1项中(1)、(2)、(3)款规定的费用以转账的方式支付给中标人。(其中：劳务人员的工资发放标准以采购人的工资清单为准；各项社会保险费如遇国家政策调整，双方也应依法及时调整)。采购人付款前，乙方应当提供合法有效的发票(包含普票、专票，税费由乙方自行承担),否则甲方有权延迟付款且不予承担不利后果。

采购人如不能按期向中标人支付提供工资清单、劳务派遣人员的每月工资、各项社会保险费，以及中标人未能按期向劳务人员转入工资卡账户，违约方应自逾期之日起每日按未支付总额1‰的比例向对方支付违约金。

八、服务内容及岗位职责

（一）热水维保岗位职责

1、工作范围

热水系统维保

2、工作内容

2.1 负责19栋学生公寓楼的热水系统从生产端到学生消费终端的维修、保养，即涵盖热泵机组、水箱系统、室内淋浴系统等系统的日常点检、故障修复、配件更换、隐患排查、定期清洗、应急维修等工作；

2.2 开水器的关联设备、管道、耗材等设备的维修、更换、维护和日常保养等工作。

3、工作要求

3.1 服从校方管理和监督，做好每日工作台账。

3.2 确保热水系统正常。确保学生每天供应至少8-12小时的正常热水供应。确保学生每天在早6:30-9:00，中午11:30-14:30，晚上17:00-23:00这三个时段的热水正常供应。（不可随意更改热水供应时间，如须更改，须得到校方认可）

开水为24小时供应。

3.3 洗浴热水供应指标要求：

空气源热泵主机出水水温≥55℃（实测）；

蓄热保温水箱出水口水温在50℃~55℃（实测）；

热水终端及末端出口水温≥45℃（实测）；

水量要求：龙头出水量≥5L/分钟；

每次开始使用时热水温度低于热水终端出水口最低温度要求的不超过0.5L；

保证在环境温度极度寒冷时段内的制热水量与供热水量同常温时一样，不影响学生使用热水的需求。

3.4 机组工作区域地面干净无杂物；机组、滤网、水箱等，每学期至少清理一次。

3.5 每周需对热水系统进行至少1次的常规巡机点检，开水器机房每周巡查至少1次，及时做好维护和保养，确保空气能热泵及开水器机组运转正常、安全，并如实记录点检内容；每月的15日前将上月的点检表纸质版交给校方归档管理。重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检 1次，做好巡检记录。

3.6 公布24小时热线电话，负责受理咨询、报修、投诉等事项，在接到故障报告后15分钟内到达现场，到场后1小时内完全解决故障问题，重大故障在24小时内修复并恢复正常热水供应。如遇特殊情况无法修复的，须在发现问题后立即上报校方相关部门。

3.7 做好寒暑假期间热水系统的维护保养工作，配合学校做好维修、安全保障、检查等相关工作。

3.8 如遇热水故障，无论是否为在岗时间，须第一时间前往现场协助处理。

3.9 配合学校做好后勤其他相关工作。

（二）水电工岗位责职

1、工作范围：高邮湖校区的电房值班以及水电、瓦木维修检查等；

2、工作内容：对校园电房以及泵房进行常规检查，对校园内的各类保修（水电、瓦木等）及时维修灯；

3、工作要求：

- 3.1具备一定的水电安装维修专业技能和经验，熟练使用常用劳动工具和仪器仪表；

- 3.2需持有有效期内的高、低压电工证，定期参加继续教育学习；

- 3.3严格遵守电气安全操作规程，发现问题，能采取正确的应急措施，避免事故扩大；

- 3.4适应登梯作业、长时间站立等工作环境，具备一定的体力储备；

- 3.5妥善保管工具，定期维护保养，确保设备完好。

九、各岗位服务人员数量及要求

| 劳务派遣人员需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| 1 | 公寓管理中心 | 热水系统维保 | 2 | 1.性别：男；年龄：不得高于60周岁； 2.需持有有效期内的低压电工操作资质； 3.具备一定的水电安装维修专业技能和经验，熟练使用常用劳动工具和仪器仪表； | 外包人员收入实发到手5000元/月，五险一金的缴纳和在原服务公司相同，享受学校其他福利。 |
| 2 | 维修科 | 水电维修 | 4 | - 1.具备一定的水电安装维修专业技能和经验，熟练使用常用劳动工具和仪器仪表； - 2需持有有效期内的高、低压电工证，能定期参加继续教育学习； - 3严格遵守给排水、电气灯安全操作规程，发现问题，能采取正确的应急措施，避免事故扩大； - 4适应登梯作业、长时间站立等工作环境，具备一定的体力储备。 |  |
| - 备注： |  |  |  |  |  |

# 第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

- 评审标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 报价 （20分） | 以满足采购文件要求的最低报价为评标基准价，得满分20分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×20×100％，保留两位小数。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 劳务派遣管理方案 （50分） | 1、总体服务管理方案。方案严密、合理，描述详细具有针对性的得10分；方案合理性、严密性及详细程度有瑕疵，不存在实施难度的得6分；方案合理性、严密性及详细程度有欠缺但不影响项目实施，存在一定的可操作性的得4分；方案具有不合理性、存在实施难度的得1分，其余不得分。 2、组织架构，机构运作及人员培训管理。方案严密、合理，描述详细具有针对性的得10分；方案合理性、严密性及详细程度有瑕疵，不存在实施难度的得6分；方案合理性、严密性及详细程度有欠缺但不影响项目实施，存在一定的可操作性的得4分；方案具有不合理性、存在实施难度的得1分，其余不得分。 3、内部管理制度。方案严密、合理，描述详细具有针对性的得10分；方案合理性、严密性及详细程度有瑕疵，不存在实施难度的得6分；方案合理性、严密性及详细程度有欠缺但不影响项目实施，存在一定的可操作性的得4分；方案具有不合理性、存在实施难度的得1分，其余不得分。 4、突发事件应急预案。方案严密、合理，描述详细具有针对性的得10分；方案合理性、严密性及详细程度有瑕疵，不存在实施难度的得6分；方案合理性、严密性及详细程度有欠缺但不影响项目实施，存在一定的可操作性的得4分；方案具有不合理性、存在实施难度的得1分，其余不得分。 5.服务质量保障方案。方案严密、合理，描述详细具有针对性的得10分；方案合理性、严密性及详细程度有瑕疵，不存在实施难度的得6分；方案合理性、严密性及详细程度有欠缺但不影响项目实施，存在一定的可操作性的得4分；方案具有不合理性、存在实施难度的得1分，其余不得分。 |
| 企业综合实力 （20分） | 1、具有劳务派遣资质证书的得5分，无证书不得分（提供证书复印件加盖公章实缴到位材料）。 2、投标人通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、SA8000、企业诚信管理、七星级售后服务体系体系认证，在有效期内的有1个得2分，满分12分。（提供有效证书复印件加盖投标人公章） 3、投标人及管理项目2021年（含）以来有政府部门颁发的企业荣誉证书，省部级（含）及以上的有一个得2分，区级市级政府部门的有一个得0.5分，满分3分（提供证书复印件加盖投标人公章）。 |
| 业绩实力 （10分） | 1、供应商2022年1月1日以来具有类似业绩合同有1个得5分，满分10分，提供业绩合同复印件（原件备查，同一个单位不同年份的不累计得分） |
| 合计： | 100分 |

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （公章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 无 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

磋商响应函

致：（扬州职业技术大学）

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（扬州职业技术大学2024-2025年度劳务派遣服务）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称（盖章）：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、磋商响应报价表

项目名称：

| 名称 | 磋商响应报价（元/人/月） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：    年   月    日

注：行数不够，可自行添加。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

## 日期：______年    月    日

分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目内容 | 数量（人） | 含税单价 （元/人/月） | 含税总价 （元/人/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水器维保 | 2 |  |  |  |
| 2 | 电工 | 4 |  |  |  |
| ... | ...... | ...... |  |  |  |
| 合计含税报价： |  | 1年 | 元 |  |  |
| 税率： |  | % |  |  |  |

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

备注：

1、报价应包括所有的费用：人员工资、法定的社会保险、法定节假日加班费、三节福利费、防暑降温费、法定税费、管理费等（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用，不含日常加班费及临时用工费用。）

2、投标单位可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

3、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

4、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5、“报价一览表”和“分项报价明细表”原件不需装订，投标时请一并密封递交。同时在报价文件中装订复印件。

6、如其他章节对分项报价表有具体要求的，以其他章节的要求为准。

7、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次招标文件要求。明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，视为无效投标报价。

## 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

## 日期：______年    月    日

## 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（扬州职业技术大学）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称（盖章）：

法定代表人：

日期：