扬州市职业大学梅岭校区信息发布系统项目公开招标文件

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	2

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	38

第六章 投标文件格式	41

# 第一章 招标公告

受的扬州市职业大学现教中心委托，学校国资处就梅岭校区信息发布系统项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市职业大学梅岭校区信息发布系统项目招标项目的潜在投标人可在“扬州市职业大学校园网”自行下载招标文件，并于2022年9月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：无

2.项目名称：扬州市职业大学梅岭校区信息发布系统项目

3.预算金额：26.5万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 26.5万元。

5.采购需求：详见招标文件第四章

6.合同履行期限：中标单位须在采购合同签订后45个日历天（除不可抗力、非乙方原

因）全部供货及安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1 投标函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 投标人近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2021年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

8 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法

失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章 ）；

10供应商信用承诺书（原件）。

注一：如参加本项目的供应商为个体工商户、自然人或事业法人等非企业法人，则无

需提供上述 5-7 项，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

注二：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于新冠肺炎防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）本项目对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业提供的货物、服务给予 10%的价格扣除。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为其他未列明行业（中小微企业划型

标准网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zcfg/gjfg/201608/t20160824_93179.html）。

（三）本项目的特定资格要求：具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具有效期内的安全生产许可证。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）集中考察或召开答疑会：无

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年9月20日至2022年9月26日。

2.方式：在 “扬州市职业大学校园网”自行下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2022年9月30日9点30分（北京时间）

2.地点：扬州市职业大学东大门值班室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、本次招标联系方式

国资处联系人孔老师，电话：0514-87697823　　现教中心联系人颜老师18952591518

## 八、其他

1.投标文件制作份数要求

投标人应提供纸质投标文件一式五份（一份正本， 四份副本）， 每份投标文件须清楚标明“ 正本”或“副本”。

2.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由现教中心联系人负责答复。

3.供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱并与确认（邮箱：1403842375@qq.com，邮件标题备注公司全称+项目简称，联系人孔老师，电话：0514-89697823），如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “扬州市职业大学校园网”发布的信息或更正公告。

九、疫情防控期间，供应商注意事项：

- １、学校封闭管理，供应商非必要不得进入校园，开标会以线上形式召开。

- ２、供应商应安排两码绿码人员投送投标文件，并全程佩戴口罩，送达学校东大门值班室后，供应商须签到，并认真阅读《开标注意事项》，按时参加线上开标，若不参加，视同认同开标结果。

扬州市职业大学国资处

2022年9月20日

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSHCZC-2021007号项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.２采购人不收取标书制作费、服务费等费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在 “扬州市职业大学校园网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

#### 10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖公章，必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

#### 16、投标保证金：根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本次投标不收取投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，否则，采购人将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

#### 23、开标

23.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由采购人组织，采购人代表、公证员、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购人将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 采购人和评委会不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到公共资源采购人进行查询，逾期将不予受理。

#### 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（采购人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、采购人改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3采购人将在 “扬州市职业大学校园网” 发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

30.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.2质疑项目的名称、编号；

30.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.4事实依据；

30.4.5必要的法律依据；

30.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

《质疑函》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

30.5采购人收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

30.7采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向采购人工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回。

#### 32、 签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

34.1中标供应商在收到中标通知书后，中标供应商应缴纳合同价的5%作为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标供应商不同意按照规定去做，招标人有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标供应商凭采购人签署的项目验收单或项目验收报告、投标保证金收据原件，申请保证金退还手续。

35、样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

项目名称：扬州市职业大学梅岭校区信息发布系统项目

编号：无

甲方（采购人/买方）：　　　　　　　　        乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州市职业大学国资处关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件，机房原有管线为甲供。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方在领取中标通知书后交纳合同价的5%作为本合同的履约保证金。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后7个工作日由乙方向甲方申请退还，甲方无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3付款方式：货到现场根据合同产品清单组织验收，完成安装调试、培训，设备投入使用验收合格后7个工作日内支付合同价98%，余款在本项目验收合格之日起，满1年后一次性付清（不计利息）。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经扬州市职业大学国资处见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市邗江区财政局政府采购管理处）各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：				                      地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

# 项目需求

以下技术参数中如出现产品品牌，均仅作为投标人参与投标时产品质量或标准的参考,投标人所投产品质量或标准不得低于参考品牌，投标人选择的产品不得低于参考品牌产品的参数要求，在满足参数要求的情况下，采购人接受其他品牌产品的投标。招标文件中推荐的型号也非指定的型号，投标人可在货物参数满足招标要求的情况下，选择相应的产品型号。

一、项目简介

1、项目名称：扬州市职业大学梅岭校区信息发布系统项目

2、项目预算：26.5万元

二、采购清单及技术参数：

| 序号 | 设备清单 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络面板 | 双口网络面板 | 80 | 个 |
| 2 | 模块 | 六类网络模块 | 160 | 个 |
| 3 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 27 | 箱 |
| 4 | 光纤 | 4芯室外单模光纤 | 50 | 米 |
| 5 | 理线架 | 1U理线架 | 5 | 个 |
| 6 | 光纤收发器 | 1光1电 | 1 | 对 |
| 7 | 4口光纤终端盒 | 4口光纤终端盒、满配 | 2 | 台 |
| 8 | 程控交换机 | 4进48出 | 1 | 台 |
| 9 | 网络跳线 | 1米六类网络跳线 | 6 | 根 |
| 10 | 光纤跳线 | 1米光纤跳线 | 4 | 根 |
| 11 | PVC管 | PVC 20 | 800 | 米 |
| 12 | 开槽恢复 | 开槽恢复 | 700 | 米 |
| 二、三楼会议室 |  |  |  |  |
| A、显示系统 |  |  |  |  |
| 13 | 室内P1.8小间距 | 1.显示屏点间距≤1.88mm，国产铜线封装高刷，显示尺寸3840x2160mm，分辨率2042x1148。 2.显示屏最大对比度: ≥10000:1 ，亮度: ≥600 nits，支持通过配套软件 0-100%无级调节，刷新频率:≥3900 3.显示屏平整度偏差: ≤0.05mm ，平整度 :≤0.05mm，基色主波长误差（校正后）: 红色：6621-623nm C级：△λ≦5 ,绿色：530-532nm C级：△λ≦5 ,蓝色：467-469nm C级：△λ≦5。 4.显示屏单元拼接间隙 :≤0.05mm ，相邻像素之间平整度 :≤0.05mm ，相邻模块之间平整度：≤0.05mm，色温：≥2000-10000K可调 5.显示屏亮度均匀性（校正后）：≥98%，亮度均匀性 ：LMG≤5%，色度均匀性：±0.002Cx,Cy，灰度等级：256级 ，发光点中心距偏差：≤1%，换帧频率 ：50&60Hz ，亮度鉴别等级 ：c级：LJ≥20。 6.显示屏具有单点亮度校正功能，具有灰度分层校正功能，支持屏体拼缝线、暗线校正，箱体拼接、自动对位设计 7.显示屏峰值功率≤420W/㎡平均功率≤140W/㎡黑屏功率≤30W/单元，水平视角≥175°，垂直视角≥175° 8.软件具备一键调节亮暗线功能，具备智能（黑屏）节电功能，显示屏支持亮度调节、可调整刷新率，支持低亮高灰智能调节功能，支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时,8-16bits任意灰度设置 。 9.显示屏可选配不同配置接收卡，实现灰阶18bit，22bit，24nit，灰度等级为红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256 级，灰度处理能力为红、绿、蓝各16384 级 10.显示屏支持色彩和亮度自动调整，支持色域范围调节，LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。可监控到工作电压幅度、接收卡工作状态、发送卡工作状，具有实时运行状态。LED 显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 11.LED显示屏具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正灯图像调整功能图像处理功能; 视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能；电流增益调节级别≥8位，采用多层PCB设计，一体化驱动控制,PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 13.LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于2.0，LED像素失控率≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点， 出厂时为0；平均无故障时间（MTBF值）:≥100,000小时。 14.显示屏图像处理具备降燥、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理；搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持 4K，8K 超高清显示；LED显示屏平均故障时间间隔(MTBF)≥12000小时，支持8×24h连续工作，故障平均修复时间MTTR不超过5分钟。 15.显示屏具有自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；支持动态节能，降低功耗，支持图像调节，图像处理，信号传输。 16.显示屏持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电；支持信号备份，电源备份，采用光纤传输，距离可达：500米（多模），20km（单模）；采用五类八芯双绞线，距离＜100 米（无中继）。 17.显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输，可实时监控显示屏状态，具有故障自动警告功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理 ；无可察觉亮度差、无可察觉马赛克现象（单色）、缩放视频不失真、颜色保真。 18.屏体依据视频源输入频率，低延时；LED显示屏供电电源功率因数≥95%，转换效率≥86%；屏体亚黑处理，反光率≤1%。 19.显示屏采用PCB设计，支持带电维护，支持网络同步控制，点点对应，支持屏体拼缝亮暗线校正，LED显示屏支持单电自检、通讯检测、电源检测、温度监控；实现故障快速自诊断及排查功能 。 20.显示屏具有远程监控，模组自带校正功能，带flash芯片，支持数据存储及回读；电源、模组、接收卡，HUB 卡前、后维护、更换、支持热插拔，支持前、后安装，前、后维护，无螺钉安装，贴墙安装、无需预留空间；通用前拆工具，磁力触发主动式前维护模组，兼容磁吸和真空吸；模组、接收卡与主板采用硬接口设计，接插件镀金＞50μ厚度。 21显示屏模组供电电源和信号采用星型连接方式具有消除重影和拖影，显示效果无失真功能，色域覆盖率:≥120% NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709,sRGB等多种色域之间的转换，具备故障自诊断及排查功能。 22.显示屏成像原理为LED 主动发光，具备动态节能，降低功耗设置，驱动方式为恒流扫描驱动，驱动IC:≥16路通道，具备点检（开路检测），支持工作噪音声压级，海量图像管理，画面稳定无闪烁，色彩和亮度自动调整，智能除湿设计；具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能 。 23.箱体抗拉力:≥5000N/㎡，箱体抗压力:≥5000N/㎡ ，模组机械强度:≥25MP，光生物安全检测无危害，蓝光安全，符合 GB/T 4857.23 运输包装件随机震动实验方法。 24.显示屏最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于18K，经高温、高湿工作，低温工作，高温、高湿存储，低温存储，恒定湿热，冷热冲击试验，试验后产品无异常能正常工作。经击穿电压、接地电阻符合要求，具有安全标记，对地漏电流：I≤3.5mA/㎡。 25.PCB 的阻燃等级应达到UL94V-0级，具备抗电强度，经振动试验、抗电强度试验符合要求，符合10级盐雾要求和IP5X等级。 ★26.显示屏系统具有大屏幕数据实时搜索及处理分析管理软件功能，提供计算机软件著作权登记证书复印件，加盖投标人公章。 27.显示屏系统具有物联网智慧集中管控平台控制软件功能，提供计算机软件著作权登记证书复印件，加盖投标人公章。 ★28.显示屏系统具有视频监控大数据集成平台功能，提供计算机软件著作权登记证书复印件，加盖投标人公章。 29.显示屏具有数据传输的控制系统、方法、芯片陈列及显示器，提供国家权威机构出具的产品证书复印件，加盖投标人公章。 ★30.显示屏具有LED驱动器、包括其的LED显示屏及LED驱动芯片的驱动方法，提供国家权威机构出具的产品证书复印件，加盖投标人公章。 31.显示屏具有具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置，提供国家权威机构出具的产品证书复印件，加盖投标人公章。 ★32.显示屏具有LED显示屏拼接误差的检测方法和装置，提供国家权威机构出具的产品证书复印件，加盖投标人公章。 | 8.2944 | 平方 |
| 14 | 控制系统 | 电源 接收卡等 | 8.2944 | 平方 |
| 15 | 视频处理器 | 输入接口： CVBSx1、VGAx1 DVIx1、HDMIx1 260万像素，最宽可达3840点，最高可达1920点 4网口输出 | 1 | 套 |
| 16 | LED控制软件 | 1.具备高性能指标，便于操作。系统都能够将数据、图形、静态图片、动画和记分完全集成。 2.操作简便的数据模版可适用于任何地点的任何显示屏。能控制所选的显示屏播放完全相同或不同的内容。完全联网的各组件使操作简便灵活，有效减少操作人员的数量。 3. 顺序设计使创建文档变得更加简单，能够调节模组亮度、灰度和色彩设置。配置任意尺寸的便携式显示屏根据客户需要创建图像和信息，能应用多种显示效果。 ★4.具有显示播放日志管理系统软件和LED全彩电子导向发布系统软件，提供软件著作权登记证书复印件，加盖投标人公章。 ★5.具有多语言管理软件和箱体控制软件，提供软件著作权登记证书复印件，加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
| 17 | 配电柜 | 10KW,满足屏体需求；配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，配电柜门上有旋钮开关和信号指示灯等；配电柜须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；配电柜材质为冷轧钢板，外表喷塑，具备防水、防锈、防腐能力。含PLC智能控制系统 | 1 | 台 |
| 18 | 外框结构制作及安装 | 定制专用LED钢结构，根据现场情况定制 结构合理性及安全性：为确保钢结构施工安全性和屏体安装的合理及长期安全，厂家具有钢结构专业承包3级及以上资质并提供资质证书复印件,加盖投标人公章。 | 8.2944 | 平方 |
| 19 | 不锈钢包边 | 根据现场环境定制 | 12 | 米 |
| 20 | 线缆辅材 | 大屏之间连接线电源线，不含前端强电弱电 | 1 | 项 |
| 21 | 无线投屏器 | 1无线连接方式:插入按键安装程序，自动运行，一键分享 2、无需在PC上安装软件，无需占用电脑WI-FI；无线投屏主机自带双Wifi无线桥接局域网保证手机连接主机同时可上网 3、单USB接口设计，无需额外供电线及其他端口 4、兼容Windows 7/8.1/10 32位和64位，MAC OS X 10,10/10.11/10.12/10.13,兼容IOS9,OS X 10.10/10.11和以上版本，Android 5.0 5、传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网 6、无线传输距离:可达25米视距，主机和按键之间 7、无线传输频段:5.8GHz 无线传输协议:IEE 802.11ac 无线传输速率:可达867Mbps 10、传输延时：延时小于120ms 11、视频输出分辨率：HDMI ; 1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1366x768、1920x1080、1920x1200 12、支持4:3、16:9、16:10输出，便于连接各种显示终端 13、 同时显示源端数量:最大1路，可根据购买型号选择 14、支持扩展屏模式 15、默认情况下盒子支持8个USB按键 16、支持安卓Mirrcast无线投射 | 1 | 套 |
| B、扩声系统 |  |  |  |  |
| 22 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：70Hz-20KHz； 3、额定功率：120W； 4、峰值功率：480W； 5、灵敏度：96dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB； 7、覆盖角度：(H)90°(V)70°； 8、高音：1.3"高音单元×1； 9、低音：6.5"低音×1； ★所投产品厂家中国十佳扩声一流品牌证书证书需有（数字会议、专业音响）等文字，提供证书复印件加盖投标人公章。 | 4 | 只 |
| 23 | 专业功放 | 1、采用最新D类功放设计方案，失真小，效率高； 2、电源采用开关电源，效率高；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3、有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准； 4、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5、具有：过压保护、欠压保护、过温压限、过温关机、过流压限、过流关机、直流保护、输出短路保护、温控风扇、功放频率同步、PWM频率同步等功能； 6、内置可恢复的独有断流开关； 7、面板可拆卸结构自行清洗防尘棉； 8、输出功率（20-20KHz/THD≤1％）立体声/并联8Ω×4：200W×4； 9、输出功率（20-20KHz/THD≤1％）立体声/并联4Ω×4：350W×4； 10、桥接8Ω×2：700W×2； 11、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 12、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡； 13、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB； 14、信噪比 (A计权)：≥95dB； | 1 | 台 |
| 24 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 ★3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证，并加盖投标人公章)） 4、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 ★6、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐（提供功能截图佐证，并加盖投标人公章)）。 7、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 8、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 9.支持7段图示均衡推子调节。 ★所投产品厂家具有服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级，证书覆盖范围包括音视频集成系统（数字会议、专业音响）字样，提供证书复印件并盖投标人公章 | 1 | 台 |
| 25 | 音频处理器 | 1.输入每通道≥2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出每通道≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 ★3.提供96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章） 4.具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章） ★5.每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。全新设计极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元,有效保障系统的安全。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章） 6.具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章） ★7.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章） 8.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 9.具有≥2*20液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。 10.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 ★11.具有编组功能，可以同时控制≥32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章） 12.支持通道联控功能。 13.具有≥1路USB B型接口，用于连接电脑通信。 具有≥1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥1路RS485协议接口，提供≥1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 14.所投产品厂家通过中国音响行业协业颁发的专业音响工程设计施工承包壹级、音视频智能系统集成工程资质壹级，提供证书复印件加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 26 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 ★2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料，并加盖投标人公章) 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 ★9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料，并加盖投标人公章)) | 1 | 台 |
| 27 | 电源管理器 | 电力输入条件: AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 通道路数: 8路时序通道+1路直通 单路功率:2000W 输出电源插座规格:13A万用插座,磷铜材质,符合欧美标准 每路开关间隔时间:默认1秒(通过软件自由设置) 继电器触点电流:30A 277VAC 电路板规格:双面纤维板,主电源走线,二次加厚加粗处理 供电规格:内置开关电源,适用全球不同地区电压 主电缆线规格: 3*4平方电缆线，长度为1.2米，带单闸刀空气开关 开启模式: 超薄船型开关 电压显示表类型: 数码电压表 单路独立开关功能:有 | 1 | 台 |
| 28 | 支架 | 1、固定墙面尺寸（长*宽）：80mm*80mm 2、固定杆长度：140mm；臂杆长度可调：210mm-320mm 3、固定箱体孔尺寸：139mm*55mm，中心两孔相距110mm | 4 | 只 |
| 29 | 无线会议（一拖四） | 1、频率范围 ：640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz 2、频道数目：500个 3、频道间隔：50MHZ 4、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB) 5、信噪比：>105dB 6、灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical 7、总谐波失真：≤0.5% 8、最大输出强度：+1dBV 9、有效使用距离：空旷50米 麦克风指标 1、天线程式：内置螺旋天线 2、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 3、供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 接收器指标 1、功能显示方式：LCD V/A 显示屏 2、天线接口：BNC/50欧姆 3、音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载） 4、平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频 | 1 | 套 |
| C、辅助材料 |  |  |  |  |
| 30 | 机柜 | 600mm*600mm*1400mm | 1 | 台 |
| 31 | 管线 | 线材管材 | 1 | 项 |
| 三、一楼老年活动室 |  |  |  |  |
| 32 | 专业音箱 | 额定功率：400W；频率响应：55Hz～18KHz，可用带宽40Hz-20KHz(-10db)；最大声压级：123dB；系统灵敏度:97dB 1W/1m；指向角度：90°×70°(号角可旋转）；高频压缩驱动器：1"，Voice coil 44mm ；低频单元：12"，Voice coil 65mm ；输入阻抗：8ohm；输入连接方式：2× NL4；（★投标时提供通过CMA认证和CNAS认证的检验报告，为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过撞击试验、冲击试验、应力消除试验等检验项目的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件须加盖投标人公章（复印件加盖公章）；提供设备供应商GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证证书（复印件加盖公章）；提供品牌的节能环保证书、企业信用质量AAA证书（复印件加盖投标人公章）。） | 4 | 只 |
| 33 | 专业功放 | 1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。 2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。 3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。 4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。 5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。 ★8Ω立体声功率:700Wx2 4Ω立体声功率:1080Wx2 2Ω立体声功率:N/A 8Ω桥接功率：1500W 4Ω桥接功率 ：N/A 频率范围：20Hz～20KHz± 1dB 总谐波失真 THD＋N ：≤0.03% 阻尼因数：＞230 信噪比 ：≥103 dB 输入灵敏度：0.77V（0 dB） 输入阻抗：20KΩ 保护：直流保护、电路熔断器、过热保护、短路保护； ★投标时提供设备供应商功放3C（复印件加盖公章）、为保证产品的一致性，需和主扬声器同一品牌,提供通过CMA认证和CNAS认证的检验报告，为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验等检验项目的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件须加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 34 | 效果器 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 4路可选音频信号输入，2路模拟，一组光纤，一组同轴，每路模拟音频信号输入灵敏度均可选，提供3组5个话筒输入，标准的5.1声道输出（分别为：左右主声道、左右环绕声道、超低频声道） 音乐信号提供光纤和同轴输入 提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储，通过PC软件可进行设备之间的复制 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 采用汉字液晶屏和6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 每个输入和输出均有相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms，输出延时最长可达60ms 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量 效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调 可以通过S端子连接中控来控制通道 PC接口: 面板1个USB接口（USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口），后板2个RS485接口 ★为保证产品的一致性，需要与主扬声器同一品牌。 | 1 | 台 |
| 35 | 无线手持麦克风 | 换能方式: 电圈式 频率响应 (Hz): 50Hz-18KHz 指向性: 心型指向 动态范围：110dB S/N信噪比：＞100dB 总谐波失真：＜0.7% 最大偏移度：±15KHz 有效使用距离: 50m-100m（标准条件下） 静噪深度控制：“音码及杂讯锁定”双重静音控制 音频输出：不平衡式 供电电压 : 接收机DC16V-25V | 1 | 套 |
| 36 | 点歌机 | 四核CPU，强劲A53芯片，性能翻倍，高品质闪光蓝外壳，良好散热性。支持4K输出，H265解码，安卓系统功能齐全的专业点歌系统：云端下载／智能AI点歌／微信点歌／录音分享／总歌库60万首 | 1 | 台 |
| 37 | 触摸屏 | 21.5寸立式触摸屏 | 1 | 台 |
| 38 | 显示器 | 1.显示尺寸：≥65英寸,采用LED背光源A规屏。 2.显示比例：16:9；可视角度：≥178度；对比度：≥5000:1；亮度≥450cd/m2。 3.边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起，后散热设计，背面具备安全散热孔。 4.设有USB接口、VGA、HDMI 5.安卓系统，双核内存1G、存储4G 配套专用移动推车 | 1 | 台 |
| 39 | 机柜 | 600mm*600mm*1200mm | 1 | 台 |
| 40 | 电源管理器 | 电力输入条件: AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 通道路数: 8路时序通道+1路直通 单路功率:2000W 输出电源插座规格:13A万用插座,磷铜材质,符合欧美标准 每路开关间隔时间:默认1秒(通过软件自由设置) 继电器触点电流:30A 277VAC 电路板规格:双面纤维板,主电源走线,二次加厚加粗处理 供电规格:内置开关电源,适用全球不同地区电压 主电缆线规格: 3*4平方电缆线，长度为1.2米，带单闸刀空气开关 开启模式: 超薄船型开关 电压显示表类型: 数码电压表 单路独立开关功能:有 | 1 | 台 |
| 41 | 辅材 | 线材管材 | 1 | 项 |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| 42 | 系统集成费 | 安装调试费 | 1 | 项 |

其他要求：

（1）采购人会同本地区市场监督管理局或者相关行业的专家对中标人所提供的产品及功能逐一进行测试，测试如不符合招标文件要求，采购人可责令全部退货并通报采购监督部门，已经签订合同的采购人有权终止履行合同，并追究其承担全部违约责任。

（2）售后服务要求

投标人应具有完善的服务支撑保障体系，能提供及时高效的服务保障和技术支持。免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训；在规定的响应时间内提供保修、维护等技术服务，并且提供免费的技术咨询服务。

免费质保期：供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并承诺提供不低于1年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入免费维护期）。

在设备的使用寿命期内，投标人应能保证更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

其他商务要求

1、投标人须按照招标文件要求对每项货物及配套设备的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都须列入偏离表中。中标后，中标人在合同签订中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

2、本次采购全部内容为“交钥匙”工程，整个项目正常可靠运行所必须的各项材料、设备、劳务、机械和伴随服务费用等均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除招标文件和合同另有规定之外，采购人不再另行支付任何费用。

3、工期要求：合同签订后中标人应在45个日历天内完成建设，项目经验收合格后开始进入免费运维（质保）期。

4、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。

5、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300

号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，

给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 以满足招标文件要求的最低价为基准价，得满分30分，其他报价得分＝（基准价/其他报价）×30×100％（保留小数点后两位）。 | 30分 |
| 2 | 技术性能及其他（39分） | 1、根据招标文件提供的技术参数及其他要求逐条对比，完全满足招标文件要求得39分。 2、打★号指标参数、软件功能及其他要求逐条对比，有一条负偏离每项扣1.5分，扣完为止。 | 39分 |
| 3 | 企业资质（7分） | 1、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度等级叁级及以上的，得2分；不提供不得分。 2、投标人具有ITSS服务工程师或ITSS服务经理证书的，每提供一个得1分，最高得2分；不提供不得分。（需提供投标人近三个月为相关人员缴纳的任意一份社保的证明文件）。 3、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，有一个得1分，最多得3分；不提供不得分。 （投标时需提供以上有效期内证书复印件并加盖投标人公章） | 7分 |
| 5 | 业绩 （6分） | 提供投标人自2019年1月1日至今类似项目合同，每提供一个得2分，最多得6分。 需提供合同复印件并加盖投标人公章，原件备查。 | 6分 |
| 6 | 实施方案（10分） | 投标人提供对本项目的施工方案及施工图纸，方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得10分；方案较为完整，基本响应需求，技术可行性较强，得7分；方案略欠缺，对需求响应不完全，技术可行性一般，得4分；方案不完整、响应度低、技术可行性低，得1分；未提供不得分。 | 10分 |
| 7 | 售后服务（8分） | 1、售后服务方案：包括售后服务、应急响应方案、培训体系等进行综合评审。 2、售后方案细致全面、合理、可行性强得5分；售后方案较为完整，基本满足得3分；售后方案不完整、可行性较低得1分；未提供项目售后方案的不得分。 | 5分 |
|  |  | 投标人在扬州地区有售后服务机构得2分，在省内有售后服务机构得1分，须提供营业执照及相关证明材料。 | 2分 |
|  |  | 快速服务：投标人承诺提供7×24小时技术支持和服务，1小时内响应，2小时内到现场，4小时内修复较大故障，得1分；以承诺书为准，不承诺的不得分。（承诺书原件加盖投标人公章） | 1分 |

注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，要求“原件备查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会审查。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评标依据，不得分。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：扬州市职业大学梅岭校区信息发布系统项目

编       号：JSHCZC-2021007号

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、企业声明(小、微)

- 投标确认函

- ……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 资信证明文件要求

1、符合政府采购法律法规规定的条件目录

（1）投标函(原件)

（2） 资格声明(原件)

（3） 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权

代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

（4） 营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5） 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）投标人近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7） 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2021年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

（8）投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法

失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章）；

10 供应商信用承诺书（原件）。

注一：如参加本项目的供应商为个体工商户、自然人或事业法人等非企业法人，则无

需提供上述 5-7 项，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

- 注二：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

2、采购人根据本项目要求规定的特定条件：具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具有效期内的安全生产许可证。

3、非实质性资信证明文件目录

格式1 《联合体协议》（接受联合体供应商的项目招标文件中请加入此格式，其他项目不需加入此格式）

投标函格式

致：扬州市职业大学国资处

根据贵方的招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方扬州市职业大学梅岭校区信息发布系统项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州市职业大学梅岭校区信息发布系统项目

项目编号：无

分 包 号：无

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 主要货物制造商及产地 |  |

日期：     年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

3、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

五、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加扬州市职业大学国资处采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

供应商参加投标确认函

扬州市职业大学国资处：

本单位将参加贵单位组织的于2022年　月　日9点30分（北京时间）开标的扬州市职业大学梅岭校区信息发布系统项目。本单位已按规定领取了招标文件，特发函确认。

（单位公章）

年   月   日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人固定电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |
| 所投分包（如有） |  |  |  |

备注：

1.供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：1403842375@qq.com邮件标题备注公司全称+项目简称，联系电话：051487697823）。同时需与采购采购人经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函 》。

2.确认函原件在开标现场单独交代理公司工作人员。

3.因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。

4.已响应参加政府采购活动，故意迟到或无故不参加，影响正常开标等采购活动正常

进行，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》，将被列为一般失信行为。