项目编号HGC2024026

扬州职业大学询价单

扬州市职业大学学生宿舍漏水维修（共15间），现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2024年9月3 日下午3:00-3:30交至我校后勤处21#-323。

1. 询价内容 ：（自行踏勘）

 学生宿舍漏水维修，最低价中标。

二、维修要求及内容（中标方在施工前应查明所有漏点，经甲方确认后再实施）：

1、维修位置

宿舍漏水维修，共15间，卫生间墙、顶部漏水，需拆除上一层卫生间蹲坑尾部地砖及水泥砂浆粘贴层，供排水主管道、地漏堵漏，地砖面做免拆除防水堵漏（知名品牌产品：牛元、东方雨虹、德高）（此项质保期1年）；

2、施工过程中禁止将垃圾杂物倒入室内下水口，如造成下水堵塞，由施工方负责疏通清理，并接受甲方罚款；

3、施工安全由施工单位负全责，垃圾运出校园自行处理；

4、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

5、询价单用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，并写明项目名称及项目编号（HGC2024024）；

6、提交询价单时，须提供本人身份证及公司营业执照复印件加盖公章。

三、工期及质保期：

本项目总工期为20天、 本项目控制价为9800元。

四、询价表： 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| 宿舍漏水维修 |  15间 |  |  |   |
| 垃圾外运 | 1 项 |  |  |  |
| 合 计 | 大写： ￥ |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整，数量以最终实际维修量为准。 |

五、本项目联系人： 陆老师 13705279890

报价单位： 联系电话：

 扬州市职业大学后勤管理处

2024年8月 28日