扬州职业技术大学教室空调等公用设施智能管控改造工程项目方案调研公告

为推动我校瘦西湖校区与高邮湖校区的教室分体空调、开水炉、体育场馆中央空调的节能工作以及后勤报修系统等智慧管理建设，后勤管理处计划召开公用设施智能管控改造工程项目实施方案调研会，诚邀有意向的企业踊跃参与。 
一、会议时间：2026年3月12日（星期四）9:00

二、会议地点：生活区21#楼后勤处2楼会议室

三、流程安排：

1、3月11日17:30前将报名表及相关技术资料发送至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn；

2、报名公司结合我校项目建设内容（见后附下载文件），简要讲解分体空调、中央空调管控软硬件以及后勤报修系统的技术方案，提出合理化意见；

3、互动交流。
备注：如需查勘现场，请于3月11日15:00在崇文楼东广场集中，查勘现场咨询电话：0514-87697109。

项目情况：

1、项目工期：须在合同签订后20个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用。
2、项目预算：约33万元。

3、项目建设内容：

	序号
	品目名称
	技术标准及要求
	数量
	单位

	1
	基础平台软件
	1、系统免费开放对接接口，支持与第三方系统进行对接

2、系统免费开放后续同类设备、软件及其它功能模块的扩容接入

3、免费维护期3年
	1
	套

	2
	空调节能管控平台软件
	
	1
	套

	3
	后勤报修平台软件
	
	1
	套

	4
	单体空调、开水器控制模块（含施工安装）
	1、支持单相或三相电源空调
2、支持60A或以上电流

3、支持用电量统计
4、支持远程控制

5、支持定时控制

6、支持导轨式安装
7、支持4G通讯方式
	25
	组

	5
	单体空调红外控温模块（含施工安装）
	1、支持单相或三相电源空调
2、支持模式切换
3、支持温度控制
4、支持远程控制

5、支持定时控制

6、支持导轨式安装
7、支持4G通讯方式
	374
	组

	6
	中央空调控制模块（含施工安装）
	1、支持集中控制

2、支持多联机整机组控制

3、支持用电量统计
4、支持定时关机、温度控制、模式控制、风速控制

5、支持4G通讯方式
	65
	组

	7
	服务器
	1、规格：机架式2U服务器 

2、处理器：2颗5218，共32核/64线程 2.3G

3、内存：256G，DDR4 

4、硬盘：2*240G SSD盘,6*1.2T 10K SAS盘

5、网卡：双口千兆加管理口

6、阵列卡：RAID5  1G缓存

7、电源：750W电源

8、24寸IPS显示器及键鼠套装
	1
	套


