扬州市职业大学分子检验模拟仿真软件采购项目

公开招标文件

目 录

第一章 招标公告	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求：	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、本次招标联系方式	3

八、其他	3

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	53

第六章 投标文件格式	57

# 第一章 招标公告

我校就扬州市职业大学分子检验模拟仿真软件采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市职业大学分子检验模拟仿真软件采购项目 招标项目的潜在投标人可在  “扬州市职业大学校网”自行免费下载招标文件，并于2022年10月8 日15 点（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：扬州市职业大学分子检验模拟仿真软件采购项目

3.预算金额：8万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为8万元。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：10天

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1 投标函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2020年度财务报告或2021年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

8 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目对小型和微型企业产品、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业给予10%的价格扣除。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

在“扬州市职业大学校园网”自行免费下载招标文件。供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求发送至邮箱（邮箱：1403842375@qq.com，联系人：孔老师，电话：87697823），接收截止时间：2022年9月30日17：00。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2022年 10月8日15点00  分（北京时间）

2.地点：扬州市职业大学东门值班室

按照学校疫情防控要求，投标人不能进入校园，开标会以腾讯会议形式进行。请投标人将投标文件送达扬州市职业大学东门值室，投标人应安排两码均为绿码且48小时核酸检测阴性人员送达，并在东大门值班室签到，查看开标注意事项，安排人员参加腾讯会议。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、本次招标联系方式

国资处联系人：孔老师   电话0514-87697823；技术联系人金老师：15161870230

## 八、其他

1.投标文件制作纸质份数要求

一式叁份(一份正本，二份副本)，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”

2.本次招标投标保证金 无

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向医学院提出，由医学院技术联系人负责答复。

扬州市职业大学国资处

2022年9月21日

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标文件售价100元，投递投标文件时缴纳，售后不退。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在 “扬州市政府采购网” 、“扬州市邗江区政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

#### 10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3开标一览表必须加盖公章，必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

#### 16、投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购人拒绝接收其投标文件。

16.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购人经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

16.4中标供应商的投标保证金，将在合同签订之日起5个工作日内凭已盖章的合同原件退还，不计利息。

16.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格条件证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串标（例如：统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，否则，采购人将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

#### 23、开标

23.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由采购人组织，采购人代表监委、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购人将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 采购人和评委会不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到公共资源采购人进行查询，逾期将不予受理。

#### 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（采购人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、采购人改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3采购人将在 “扬州市职业大学校园网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

30.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.2质疑项目的名称、编号；

30.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.4事实依据；

30.4.5必要的法律依据；

30.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

《质疑函》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

30.5采购人收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

30.7采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向采购人工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回。

#### 32、签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

34.1中标供应商在收到中标通知书后，中标供应商应缴纳合同价的5%作为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标供应商不同意按照规定去做，招标人有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标供应商凭采购人签署的项目验收单或项目验收报告、投标保证金收据原件，申请保证金退还手续。

35、样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

项目名称：

甲方（采购人/买方）：扬州市职业大学        乙方（供应商/卖方）：

见证方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方在领取中标通知书后交纳合同价的5%作为本合同的履约保证金。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后7个工作日由乙方向甲方申请退还，甲方无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期  年。（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3付款方式：交付使用验收合格后，1个月内甲方支付合同总额的90%，质保期满，无质量问题甲方付清余款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（   ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市邗江区财政局政府采购管理处）各执一份。

甲方：	乙方：

地址：				                      地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

# 第四章 项目需求

一、项目简介

1.项目名称：扬州市职业大学分子检验模拟仿真采购项目

2.项目预算：8万元

二、采购清单及参数

| 序号 | 名称 | 技术规格参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR虚拟仿真软件 | 一、总体技术要求 1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。 2、软件安装兼容操作系统： Microsoft Windows 2008 64位以及更高；学生机使用操作系统Microsoft Windows 7以及更高。 3、学生无须进行任何安装（包含插件），为保证学生使用的方便性，客户端不接受任何形式的安装，兼容主流浏览器，如浏览器兼容火狐、google等。 4、整个模拟软件的操作过程支持只使用鼠标操作完成软件的所有交互过程，无需键盘操作，支持触摸屏等现代教学设备。 5、软件灵活性要求： (1)仿真软件过程数据知识点、案例、试题等可随意添加、删除、修改；可设置为操作前还是操作后。 (2)软件语音支持在线、离线（离线可自动生成，也可老师上传）、静音等多种方式。 6、软件机理性要求： (1)软件应具有机理性，采用开放式设计，软件应灵活可控、可管理，仿真软件过程步骤是否开放可通过后台自由开关（停启用），根据老师不同时间段，不同的应用场景进行不同的开放。 (2)后台管理平台所有的设置数据要能与仿真系统过程进行交互，要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误。 7、软件交互性要求： (1)、提供自动导航功能，情景交互过程由计算机自动完成。为增加教学互动和游戏化体验同时提供自由漫游功能。 (2)提供指引功能，操作不盲然，使学生在任何情况下均有机会完成实验。 (3)具有跳过功能，老师及学生可有针对性讲解及学习。 (4)设备按键的操作、参数的设置应和实际一致。 (5)整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转。 8、软件评价体系要求： (1)每次练习、考核都有相应的记录；每次练习完成后会告诉你练习的情况。 (2)评价体系的分值可通过后台进行修改。 (3)可对实验过程进行分析，可分析哪个实验过程对得多、错得多。 9、学生端采用3D开发，后台管理端采用主流的JAVA开发；数据库采用：Microsoft SQL Server。 二、学生端主要功能要求： 1、进入实验前应具有实验介绍；具有练习及考核模式，评分规则根据后台设置. 2、以上海宏石 SLAN-96P为仿真对象。 ★3、实训过程交互内容不少于87步，整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转，主要包含： (1)更换工作服； (2)洗手； (3)烘干； (4)戴上手套； (5)选择实验物品； (6)测试标本准备； (7)取出试剂； (8)取出RNA提取溶液； (9)打开EP管盖； (10)拿起移液枪； (11)装配吸头； (12)添加RNA提取溶液1； (13)添加内标； (14)震荡混匀； (15)瞬时离心； (16)放入磁力架； (17)打开EP管盖； (18)拿起移液枪； (19)装配吸头； (20)添加PCR反应液； (21)添加增强剂； (22)震荡混匀； (23)瞬时离心； (24)放入磁力架； (25)打开EP管盖； (26)拿起移液枪； (27)装配吸头； (28)添加提取试剂1混合液； (29)添加标本； (30)添加RNA提取溶液2； (31)震荡混匀； (32)静置30分钟； (33)瞬时离心； (34)放入磁力架； (35)静置3分钟； (36)拿起移液枪； (37)装配吸头； (38)吸弃废液； (39)添加RNA提取溶液3； (40)添加RNA提取溶液4； (41)震荡混匀； (42)瞬时离心； (43)放入磁力架； (44)静置3分钟； (45)拿起移液枪； (46)装配吸头； (47)吸弃废液； (48)放回EP管； (49)拿起移液枪； (50)装配吸头； (51)添加PCR混合液； (52)震荡混匀； (53)瞬时离心； (54)打开PCR反应管； (55)拿起移液枪； (56)装配吸头； (57)转移试样； (58)添加阴对照； (59)添加阳对照； (60)瞬时离心； (61)打开设备电源； (62)打开软件； (63)新建实验； (64)输入标准品； (65)输入阴对照； (66)输入阳对照； (67)放入样品； (68)开始实验； (69)新建实验； (70)输入质控品； (71)输入阴对照； (72)输入阳对照； (73)放入样品； (74)开始实验； (75)新建实验； (76)输入样品； (77)输入阴对照； (78)输入阳对照； (79)放入样品； (80)开始实验； (81)选择标准曲线； (82)打开热盖，取出试管； (83)审核报告单； (84)打印报告单； (85)关闭软件； (86)关闭电脑； (87)关闭设备； 4、上述操作过程可通过后台进行灵活的控制，要操作哪些过程，不操作哪些，老师可通过后台进行指定；仿真软件应满足相关规范、工作中的SOP及教学需要；软件操作过程步骤应灵活可变，不是必须按提示步骤顺序进行，某些操作过程的先后顺序是可变的。 ★5、操作过程的数据、仿真操作过程、考核记录、知识点等信息应与后台交互，要能实时读取及回传到后台，以方便后台进行大数据分析； ★6、软件主界面功能具有实验任务列表、操作提示、指引（定位目标）、跳过、自动指引/手动指引切换、地图放大/缩小、系统设置、隐藏/显示界面、返回等功能。 7、布局要求：左边显示实验（实训）任务列表，左下角显示步骤操作提示，内容均从后台读取；右边显示指引、跳过、自动指引/手动指引切换、快捷视角、地图放大/缩小、系统设置、隐藏/显示界面、返回等功能按钮（投标文件中提供软件截图）。 8、具有实验任务列表数据从后台读取，老师可通过后台进行自由设置；每个任务操作过程步骤下均可以进行设置知识点及答题等，数据从后台获取。 ★9、具有快速跳到指定任务的功能，双击任务列表进行跳过，跳过时系统自动操作前面的实训过程进行演示，具有加速、减速的功能。 10、具有操作提示数据从后台读取，显示当前操作的提示信息，老师可通过后台进行自由设置。 ★11、具有指引（定位目标）功能，在练习模式下，当学生不会操作时可点击该功能，系统将自动切换到最佳视角并对操作物体进行高亮显示，告诉下一步该如何操作。 ★12、具有跳过功能，当学生实在不会操作时，可使用跳过功能，跳过该步骤进行下一步操作。 ★13、具有自动指引/手动指引切换功能，实训过程具有场景之间自动切换，角度自动切换到最佳位置的功能，也可进行自由行走调节角度；当为自动指引时每操作一步系统将自动切换到最佳视角，以方便学生操作；当为手动指引时，学生需要自行行走，调节视角。 14、具有小地图放大/缩小功能。 15、具有系统设置功能，可设置背景音乐、人物语音及仿真显示质量的调节。 16、具有隐藏/显示界面功能，可一键隐藏所有提示界面功能。 17、具有返回功能，在任何情况下均可进行返回终止实验。 18、返回或实验实训完成后具有形成性评价（成绩）信息，能给出每一步操作得分、总分、正确率等信息（投标文件中提供软件截图）。 ★19、具有操作语音提示功能，语音可从后台读取，也可在线合成。 20、鼠标指到某样物体时，具有提示功能，显示其物体对应的说明信息。 21、点击目标错误有提示功能。 22、考核时具有时间限制。 23、界面美观，简明，软件操作方便。 24、具有全屏功能。 三、教师后台管理功能要求 1、具有实验设置功能：进行实验名称及介绍等设置。 2、具有实验内容(过程)管理功能： 2.1实验任务管理： (1)实验任务（步骤）名称、说明、排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、语音提示（离线/在线/无语音）、参数接口、分数等设置修改功能。 (2)实验任务（步骤）名称管理：可修改任务（步骤）名称后学生端3D仿真软件中对应任务（步骤）名称会进行改变； (3)任务（步骤）帮助说明后，学生端3D仿真软件中对应说明提示会进行改变；可进行复杂编辑。 (4)是否启用/停用：可控制学生端3D仿真软件中每个实训过程的启用或停用。 (5)考核模式下是否显示：可控制学生端3D仿真软件中考核模式下是否给提示。 (6)语音提示（离线/在线/无语音）：可控制学生端3D仿真软件中语音提示方式; 离线时可一键自动生成语音，也可由老师上传语音文件，可试听语音。 (7)参数接口：可控制学生端3D仿真软件中根据参数调用不同的内容。 (8)具有一键启用、一键禁用的功能。 (9)具有一键自动生成语音的功能。 (10)具有一键批量修改为离线语音及一键批量修改为在线语音的功能。 ★2.2实验任务内容管理： (1)每个实验任务（步骤）下具有添加知识问答、添加知识点、添加对话、编辑、删除、查询功能。 (2)具有类型、排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、任务名称、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、错误是否终止实验、显示时机设置（操作前/操作后）、问题（知识点）、答案、分数等任务内容（投标文件中提供软件截图）。 (3)知识问答类型支持单选、多选、判断等多种形式。 (4)单选类、多选类支持7个以内选择答案； (5)问题和知识点支持复杂编辑，支持文字、图片、视频动画等形式内容，支持WORD/excel/PDF导入、文件上传等。 (6) 排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、任务名称、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、错误是否终止实验、显示时机设置（操作前/操作后）、问题（知识点）、答案、分数等任务内容的调整将控制学生端3D仿真软件中相应操作及提示。 (7)对话功能控制信息应具有：对话名称、是否启用/停用、显示时机（操作前、操作后）、提问角色、排序号、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、对话选项（7个内的选项）、分数等。 (8)对话添加后将控制学生端3D仿真软件中进行相应对话操作。 3、练习管理 (1)可查看仿真项目的练习情况，学生姓名、时间、成绩及详细情况。 (2)详细情况包含该学生的操作日志记录，该日志包含操作过程名称、操作情况、得分、操作时间等信息。 (3)具有训练成绩的饼型图及柱型图。 4、考核管理 (1)可查看仿真项目的考核情况，具有增加新考核功能，包含考核名称、开始时间、结束时间、考试时长等内容。 (2)考试详细情况具有考试名称、学生姓名、开始时间、成绩及操作详细情况等信息。 (3) 操作详细情况包含该学生的操作日志记录，该日志包含操作过程名称、参考答案、操作答案、得分等信息。 5、具有实验过程分析功能：实验过程名称、操作数、跳过数、错误数、总数等信息。 6、具有时长统计功能：以列表、图形的形式显示学生练习总时长(分钟）情况。(分钟）情况。 | 1 | 套 |
| 2 | 新冠病毒核酸定性检测虚拟仿真软件 | 一、总体技术要求 1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。 2、软件安装兼容操作系统： Microsoft Windows 2008 64位以及更高；学生机使用操作系统Microsoft Windows 7以及更高。 3、学生无须进行任何安装（包含插件），为保证学生使用的方便性，客户端不接受任何形式的安装，兼容主流浏览器，如浏览器兼容火狐、google等。 4、整个模拟软件的操作过程支持只使用鼠标操作完成软件的所有交互过程，无需键盘操作，支持触摸屏等现代教学设备。 5、软件灵活性要求： (1)仿真软件过程数据知识点、案例、试题等可随意添加、删除、修改；可设置为操作前还是操作后。 (2)软件语音支持在线、离线（离线可自动生成，也可老师上传）、静音等多种方式。 6、软件机理性要求： (1)软件应具有机理性，采用开放式设计，软件应灵活可控、可管理，仿真软件过程步骤是否开放可通过后台自由开关（停启用），根据老师不同时间段，不同的应用场景进行不同的开放。 (2)后台管理平台所有的设置数据要能与仿真系统过程进行交互，要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误。 7、软件交互性要求： (1)、提供自动导航功能，情景交互过程由计算机自动完成。为增加教学互动和游戏化体验同时提供自由漫游功能。 (2)提供指引功能，操作不盲然，使学生在任何情况下均有机会完成实验。 (3)具有跳过功能，老师及学生可有针对性讲解及学习。 (4)设备按键的操作、参数的设置应和实际一致。 (5)整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转。 8、软件评价体系要求： (1)每次练习、考核都有相应的记录；每次练习完成后会告诉你练习的情况。 (2)评价体系的分值可通过后台进行修改。 (3)可对实验过程进行分析，可分析哪个实验过程对得多、错得多。 9、学生端采用3D开发，后台管理端采用主流的JAVA开发；数据库采用：Microsoft SQL Server。 二、学生端主要功能要求： 1、进入实验前应具有实验介绍；具有练习及考核模式，评分规则根据后台设置. 2、以新冠病毒核酸定性检测实验对象。 ★3、整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转，实训过程交互内容主要包含如下： 步骤名称 【仿真实验说明】 实验简介 实验原理 实验目的 知识讲解 【穿防护服】 准备穿戴防护服 手卫生 完成手卫生 戴口罩 完成戴口罩 带一次性帽子 完成戴头套 穿戴防护服 完成穿戴防护服 戴护目镜 完成戴护目镜 戴内层手套 完成戴内层手套 戴中层手套 完成戴中层手套 戴外层手套 完成戴外层手套 穿靴套 完成穿靴套 穿鞋套 完成穿鞋套 【脱防护服】 准备脱防护服 洗手 完成洗手 全身消毒 完成全身消毒 脱外层手套 完成脱外层手套 摘护目镜 完成摘护目镜 脱防护服与中层手套 完成脱防护服与中层手套 脱内层手套 完成脱内层手套 脱一次性帽子 完成脱一次性帽子 脱防护口罩与工作服 完成脱防护口罩与工作服 【采集咽拭子】 核对病人信息是否一致 与病人当面核对信息 给病毒采集管贴上标签 按照七步洗手法洗手 咽拭子采集 将病毒管和申请单放入密封袋 按照七步洗手法消毒 【进入试剂设备间】 进入试剂制备区一缓 在一缓穿防护服 打开试剂制备区门 进入试剂设备间 打开生物安全柜电源 开启风机 玻璃窗上移 打开冰箱 拿取试剂盒 拿取试剂盒 拿取试剂RNA试剂 将试剂放入振荡器中 拿取RNA试剂 将试剂放入振荡器中 拿取RNA试剂 将试剂放入振荡器中 打开振荡器电源 放入试剂 打开试剂盒取出试剂 拿取试剂 将试剂放入震荡器中 拿取试剂 将试剂放入震荡器中 拿取试剂 将试剂放入震荡器中 打开震荡器开关 将试剂放入离心机 拿出试剂放入冰盒 将准备好的试剂送入样本制备区 风机启动中 关闭风机 清理试剂盒 先用含氯消毒液擦拭 用清水擦拭 用抹布擦干 玻璃窗下移 紫外线杀菌 正在杀菌中 喷洒乙醇 含氯消毒液消毒地面 打开紫外装置 准备离开实验室 关闭照明打开紫外灯 进入一缓 在一缓脱防护服 走出试剂制备间 关门 进入样本制备间一缓 在一缓穿防护服 【进入样本制备间】 打开样本制备间门 进入样本制备间 打开生物安全柜电源 开启风机 玻璃窗上移 对采集的标本进行消毒 对标本进行30分钟灭活 取出试剂 取出标本 样品上下颠倒五分钟 拿取EP管 放下EP管 拿取合适量程的移液枪 调整量程为500ul 装配吸头 吸取样本 添加样本到EP管 卸下吸头 放下移液枪 拿取合适量程的移液枪 调整量程为25ul 装配吸头 吸取RNA提取液1 添加RNA提取液1 卸下吸头 放下移液枪 拿起标本制备管 将标本制备管放入震荡体中 打开震荡器开关 拿取标本制备管 放下标本制备管并静置两分钟 拿取移液枪 调整量程 装配吸头 吸取上清液 加入废液杯 吸取上清液 加入废液杯 吸取上清液 加入废液杯 吸取上清液 加入废液杯 卸下吸头 放下移液枪 拿起标本制备管 放下标本制备管 拿起适合量程的移液枪 调整量程为500ul 装配吸头 吸取RNA2液 加入液体至标本中 卸载吸头 放下移液枪 拿起标本制备管 将标本制备管放入震荡体中 打开震荡器开关 拿取标本制备管 放下标本制备管并静置两分钟 拿取移液枪 调整量程 装配吸头 吸取上清液 加入废液杯 吸取上清液 加入废液杯 吸取上清液 加入废液杯 吸取上清液 加入废液杯 卸下吸头 放下移液枪 拿起标本制备管 放下EP管 拿取合适量程的移液枪 调整量程为50ul 装配吸头 吸取RNA3液 加入液体至标本中 卸载吸头 放下移液枪 打开恒温金属浴盖子 拿取标本制备管 将标本制备管放入恒温金属浴 盖上盖子 打开开关 关闭开关 打开盖子 拿取标本制备管 放入标本制备管 盖上盖子 静置2min至液体清澈 拿取新的EP管 放下新的EP管 拿取移液枪 调整量程 装配吸头 吸取上清液 加入新的EP管 吸取上清液 加入新的EP管 吸取上清液 加入新的EP管 吸取上清液 加入新的EP管 卸下吸头 放下移液枪 清理病毒保存管 拿取PCR反应管 放下PCR反应管 摆放好试剂 打开盖子 选择合适量程的移液枪 调整量程 装配吸头 吸取RNA模板 加入PCR反应管“T”管 卸下吸头 装配吸头 吸取5μL 阴性质控品 加入PCR反应管“-”管 吸取5μL 阴性质控品 加入PCR反应管“-”管 吸取5μL 阴性质控品 加入PCR反应管“-”管 卸下吸头 装配吸头 吸取5μL 阳性质控品 加入PCR反应管“+”管 卸下吸头 调整量程为20ul 装配吸头 吸取20μL2019-nCoV反应液 加入PCR反应管“T”管 吸取20μL2019-nCoV反应液 加入PCR反应管“+”管 吸取20μL2019-nCoV反应液 加入PCR反应管“-”管 吸取20μL2019-nCoV反应液 加入PCR反应管“-”管 吸取20μL2019-nCoV反应液 加入PCR反应管“-”管 卸下吸头 放下移液枪 盖上盖子 拿取PCR反应管 放入离心机 开始离心 拿取PCR反应管 放下PCR反应管 整理试剂 将试剂送出传递窗 风机启动中 关闭风机 先用含氯消毒液擦拭 用清水擦拭 用抹布擦干 玻璃窗下移 紫外线杀菌 正在杀菌中 喷洒乙醇 含氯消毒液消毒地面 打开紫外装置 准备离开实验室 关闭照明打开紫外灯 进入一缓 在一缓脱防护服 走出房间 关门 【进入扩增产物分析区】 进入打开扩增产物分析区一缓 穿戴好防护服 开门 进入扩增产物分析区 打开电脑 取出试剂 打开PCR反应槽 点击软件 点击setup 点击确定 开始扩增 点击阴性质控品 点击确定 点击阴性质控品 点击确定 点击阴性质控品 点击确定 点击阳性质控品 点击确定 点击确定 点击标本 点击确定 处理试剂 关电脑 酒精消毒 含氯消毒液消毒地面 局部试验台移动紫外灯消毒 准备离开实验室 关闭照明打开紫外灯 走出扩增室 在一缓脱防护服 走出房间 关门 4、上述操作过程可通过后台进行灵活的控制，要操作哪些过程，不操作哪些，老师可通过后台进行指定；仿真软件应满足相关规范、工作中的SOP及教学需要；软件操作过程步骤应灵活可变，不是必须按提示步骤顺序进行，某些操作过程的先后顺序是可变的。 5、操作过程的数据、仿真操作过程、考核记录、知识点等信息应与后台交互，要能实时读取及回传到后台，以方便后台进行大数据分析； 6、软件主界面功能具有实验任务列表、操作提示、指引（定位目标）、跳过、自动指引/手动指引切换、地图放大/缩小、系统设置、隐藏/显示界面、返回等功能。 7、布局要求：左边显示实验（实训）任务列表，左下角显示步骤操作提示，内容均从后台读取；右边显示指引、跳过、自动指引/手动指引切换、快捷视角、地图放大/缩小、系统设置、隐藏/显示界面、返回等功能按钮。 8、具有实验任务列表数据从后台读取，老师可通过后台进行自由设置；每个任务操作过程步骤下均可以进行设置知识点及答题等，数据从后台获取。 9、具有快速跳到指定任务的功能，双击任务列表进行跳过，跳过时系统自动操作前面的实训过程进行演示，具有加速、减速的功能。 10、具有操作提示数据从后台读取，显示当前操作的提示信息，老师可通过后台进行自由设置。 11、具有指引（定位目标）功能，在练习模式下，当学生不会操作时可点击该功能，系统将自动切换到最佳视角并对操作物体进行高亮显示，告诉下一步该如何操作。 ★12、具有跳过功能，当学生实在不会操作时，可使用跳过功能，跳过该步骤进行下一步操作。 ★13、具有自动指引/手动指引切换功能，实训过程具有场景之间自动切换，角度自动切换到最佳位置的功能，也可进行自由行走调节角度；当为自动指引时每操作一步系统将自动切换到最佳视角，以方便学生操作；当为手动指引时，学生需要自行行走，调节视角。 三、教师后台管理功能要求 1、具有实验设置功能：进行实验名称及介绍等设置。 2、具有实验内容(过程)管理功能： 2.1实验任务管理： (1)实验任务（步骤）名称、说明、排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、语音提示（离线/在线/无语音）、参数接口、分数等设置修改功能。 (2)实验任务（步骤）名称管理：可修改任务（步骤）名称后学生端3D仿真软件中对应任务（步骤）名称会进行改变； (3)任务（步骤）帮助说明后，学生端3D仿真软件中对应说明提示会进行改变；可进行复杂编辑。 (4)是否启用/停用：可控制学生端3D仿真软件中每个实训过程的启用或停用。 (5)考核模式下是否显示：可控制学生端3D仿真软件中考核模式下是否给提示。 (6)语音提示（离线/在线/无语音）：可控制学生端3D仿真软件中语音提示方式; 离线时可一键自动生成语音，也可由老师上传语音文件，可试听语音。 (7)参数接口：可控制学生端3D仿真软件中根据参数调用不同的内容。 (8)具有一键启用、一键禁用的功能。 (9)具有一键自动生成语音的功能。 (10)具有一键批量修改为离线语音及一键批量修改为在线语音的功能。 ★2.2实验任务内容管理： (1)每个实验任务（步骤）下具有添加知识问答、添加知识点、添加对话、编辑、删除、查询功能。 (2)具有类型、排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、任务名称、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、错误是否终止实验、显示时机设置（操作前/操作后）、问题（知识点）、答案、分数等任务内容。 (3)知识问答类型支持单选、多选、判断等多种形式。 (4)单选类、多选类支持7个以内选择答案； (5)问题和知识点支持复杂编辑，支持文字、图片、视频动画等形式内容，支持WORD/excel/PDF导入、文件上传等。 (6) 排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、任务名称、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、错误是否终止实验、显示时机设置（操作前/操作后）、问题（知识点）、答案、分数等任务内容的调整将控制学生端3D仿真软件中相应操作及提示。 (7)对话功能控制信息应具有：对话名称、是否启用/停用、显示时机（操作前、操作后）、提问角色、排序号、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、对话选项（7个内的选项）、分数等。 (8)对话添加后将控制学生端3D仿真软件中进行相应对话操作。 3、练习管理 4、考核管理 (1)可查看仿真项目的考核情况，具有增加新考核功能，包含考核名称、开始时间、结束时间、考试时长等内容。 (2)考试详细情况具有考试名称、学生姓名、开始时间、成绩及操作详细情况等信息。 (3) 操作详细情况包含该学生的操作日志记录，该日志包含操作过程名称、参考答案、操作答案、得分等信息。 5、具有实验过程分析功能：实验过程名称、操作数、跳过数、错误数、总数等信息。 6、具有时长统计功能：以列表、图形的形式显示学生练习总时长(分钟）情况。(分钟）情况。 | 1 | 套 |
| 3 | DNA手工提取虚拟仿真软件 | 一、总体技术要求 1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。 2、软件安装兼容操作系统： Microsoft Windows 2008 64位以及更高；学生机使用操作系统Microsoft Windows 7以及更高。 3、学生无须进行任何安装（包含插件），为保证学生使用的方便性，客户端不接受任何形式的安装，兼容主流浏览器，如浏览器兼容火狐、google等。 4、整个模拟软件的操作过程支持只使用鼠标操作完成软件的所有交互过程，无需键盘操作，支持触摸屏等现代教学设备。 5、软件灵活性要求： (1)仿真软件过程数据知识点、案例、试题等可随意添加、删除、修改；可设置为操作前还是操作后。 (2)软件语音支持在线、离线（离线可自动生成，也可老师上传）、静音等多种方式。 6、软件机理性要求： (1)软件应具有机理性，采用开放式设计，软件应灵活可控、可管理，仿真软件过程步骤是否开放可通过后台自由开关（停启用），根据老师不同时间段，不同的应用场景进行不同的开放。 (2)后台管理平台所有的设置数据要能与仿真系统过程进行交互，要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误。 7、软件交互性要求： (1)、提供自动导航功能，情景交互过程由计算机自动完成。为增加教学互动和游戏化体验同时提供自由漫游功能。 (2)提供指引功能，操作不盲然，使学生在任何情况下均有机会完成实验。 (3)具有跳过功能，老师及学生可有针对性讲解及学习。 (4)设备按键的操作、参数的设置应和实际一致。 (5)整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转。 ★8、软件评价体系要求： (1)每次练习、考核都有相应的记录；每次练习完成后会告诉你练习的情况。 (2)评价体系的分值可通过后台进行修改。 (3)可对实验过程进行分析，可分析哪个实验过程对得多、错得多。 9、学生端采用3D开发，后台管理端采用主流的JAVA开发；数据库采用：Microsoft SQL Server。 二、学生端主要功能要求： 1、以DNA手工提取虚拟仿真实验为仿真对象。 ★2、整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转，实训过程交互内容主要包含如下： 【实验流程设计】. 实验流程设计. 【实验器材准备】. 选择实验所需器材. 编号. 打开恒温金属浴. 【富集细菌】. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸取细菌培养液. 加入细菌到离心管中. 卸下吸头. 放回移液枪. 拿起离心管. 打开离心机. 打开离心机盖子. 放入离心管. 关闭离心机盖. 打开离心机盖. 取出离心管. 关闭掌上离心机盖. 倒掉上清液. 放入试管架. 【重悬细菌】. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸取缓冲液GA. 加入缓冲液GA到离心管中. 卸下吸头. 放回移液枪. 打开震荡仪. 拿起离心管. 放入震荡仪. 取出离心管. 放入试管架. 【—核酸和蛋白质分离】. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸取蛋白酶K. 加入蛋白酶K溶液到离心管. 卸下吸头. 放回移液枪. 拿起离心管. 放入震荡仪. 取出离心管. 放入试管架. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸液缓冲液GB. 加入缓冲液GB到离心管. 卸下吸头. 放回移液枪. 拿起离心管. 放入震荡仪. 取出离心管. 打开盖子. 放入恒温金属浴. 关闭盖子. 设置时间. 打开盖子. 取出离心管. 关闭盖子. 放入掌上离心机. 关闭盖子. 打开盖子. 取出离心管. 放入试管架. 【DNA沉降】. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸取无水乙醇. 加入无水乙醇到离心管. 卸下吸头. 放回移液枪. 拿起离心管. 放入震荡仪. 取出离心管. 放入掌上离心机. 关闭盖子. 打开盖子. 取出离心管. 放入试管架. 【DNA柱吸附】. 拿起吸附柱. 放入吸附柱. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸液. 加液. 卸下吸头. 放回移液枪. 拿起收集管. 打开离心机盖. 放入转盘. 关闭离心机盖. 打开离心机盖. 取出收集管. 关闭离心机盖. 放入试管架. 倒掉上清液. 【去除蛋白质】. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸取缓冲液GD. 加入缓冲液GD. 卸下吸头. 放回移液枪. 拿起收集管. 打开离心机盖. 放入转盘. 关闭离心机盖. 打开离心机盖. 取出收集管. 关闭离心机盖. 放入试管架. 倒掉上清液. 【去除盐离子】. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸取漂洗液PW. 加入漂洗液PW. 卸下吸头. 放回移液枪. 拿起收集管. 打开离心机盖. 放入转盘. 关闭离心机盖. 打开离心机盖. 取出收集管. 关闭离心机盖. 放入试管架. 倒掉上清液. 重复加入缓冲液PW. 拿起收集管. 打开离心机盖. 放入转盘. 关闭离心机盖. 打开离心机盖. 取出收集管. 关闭离心机盖. 放入试管架. 倒掉上清液. 静置. 【DNA洗脱】. 取出吸附柱. 放入离心管中. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸取洗脱缓冲液. 加入洗脱缓冲液. 卸下吸头. 放回移液枪. 静置. 拿起离心管. 打开离心机盖. 放入转盘. 关闭离心机盖. 打开离心机盖. 取出离心管. 关闭离心机盖. 放入试管架. 【DNA浓度及纯度检测】. 打开电脑. 打开电源. 打开盖子. 拿起Hellma. 放入ScanDrop. 清洗Hellma仪器. 清洗孔径盖. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸取洗脱缓冲液TE. 加入到Hellma. 卸下吸头. 放回移液枪. 拿取孔径盖. 放入到Hellma. 调节参数. 调节Bio参数. 点击应用. 点击参数. 点击确定. 点击关闭. 检测吸光度值. 确认参数. 清洗Hellma仪器. 清洗孔径盖. 取出孔径盖. 放入盒子中. 【DNA浓度检测】. 拿起移液枪. 调节吸液量. 装配吸头. 吸取离心管中液体. 加入到Hellma. 卸下吸头. 放回移液枪. 拿取孔径盖. 放入到Hellma. 检测吸光度值. 确认参数. 清洗Hellma仪器. 清洗孔径盖. 【重复DNA浓度检测】. 重复DNA浓度3次. 【归整】. 拿取孔径盖. 放入盒子中. 拿起Hellma. 放入盒子中. 关闭盖子. 关闭ScanDrop. 关闭电脑. 标记. 放入试剂至冰箱. | 1 | 套 |
| 4 | PCR定性分析虚拟仿真软件 | 一、总体技术要求 1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。 2、软件安装兼容操作系统： Microsoft Windows 2008 64位以及更高；学生机使用操作系统Microsoft Windows 7以及更高。 ★3、学生无须进行任何安装（包含插件），为保证学生使用的方便性，客户端不接受任何形式的安装，兼容主流浏览器，如浏览器兼容火狐、google等。 4、整个模拟软件的操作过程支持只使用鼠标操作完成软件的所有交互过程，无需键盘操作，支持触摸屏等现代教学设备。 ★5、软件灵活性要求： (1)仿真软件过程数据知识点、案例、试题等可随意添加、删除、修改；可设置为操作前还是操作后。 (2)软件语音支持在线、离线（离线可自动生成，也可老师上传）、静音等多种方式。 ★6、软件机理性要求： (1)软件应具有机理性，采用开放式设计，软件应灵活可控、可管理，仿真软件过程步骤是否开放可通过后台自由开关（停启用），根据老师不同时间段，不同的应用场景进行不同的开放。 (2)后台管理平台所有的设置数据要能与仿真系统过程进行交互，要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误。 ★7、软件交互性要求： (1)、提供自动导航功能，情景交互过程由计算机自动完成。为增加教学互动和游戏化体验同时提供自由漫游功能。 (2)提供指引功能，操作不盲然，使学生在任何情况下均有机会完成实验。 (3)具有跳过功能，老师及学生可有针对性讲解及学习。 (4)设备按键的操作、参数的设置应和实际一致。 (5)整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转。 ★8、软件评价体系要求： (1)每次练习、考核都有相应的记录；每次练习完成后会告诉你练习的情况。 (2)评价体系的分值可通过后台进行修改。 (3)可对实验过程进行分析，可分析哪个实验过程对得多、错得多。 9、学生端采用3D开发，后台管理端采用主流的JAVA开发；数据库采用：Microsoft SQL Server。 二、学生端主要功能要求： 1、以PCR定性分析虚拟仿真实验为仿真对象。 ★2、整个实验均在3D环境中完成，实验过程中均可进行360度旋转，实训过程交互内容主要包含如下： 【实验准备】 选择实验用品 【进入试剂制备间】 进入试剂制备间一缓 关门 在制备间一缓换衣 进入试剂制备间二缓 关门 在制备间二缓换衣 进入试剂制备间 关门 【开始制备试剂】 开始实验 紫外线杀菌 玻璃窗半开 取出试剂 拿起EP管 放下EP管 打开盖子 拿取移液枪(0-10ul) 调整量程10ul 装配吸头 吸取上游引物 添加上游引物 丢弃吸头 装配吸头 吸取下游引物 添加下游引物 丢弃吸头 装配吸头 吸取探针 添加探针 丢弃吸头 放下移液枪 拿起移液枪(20-100ul) 调整量程为125ul 装配吸头 吸预混酶mix液 添加混酶mix液 丢弃吸头 放下移液枪 拿起移液枪(10-100ul) 调整量程为45ul 装配吸头 吸取蒸馏水 添加蒸馏水 丢弃吸头 放下移液枪 关闭盖子 拿起EP管 放下EP管 打开震荡仪器电源 关闭震荡仪器 拿起EP管 放下EP管 打开瞬时离心机盖子 拿起EP管 放入EP管与瞬时离心机中 关闭瞬时离心机盖子 打开瞬时离心机电源 等待离心 打开盖子 拿出EP管 放入EP管 拿起PCR反应板 将PCR放入标本架 拿起PCR反应板 将PCR放入标本架 打开PCR反应板盖子 打开PCR反应板盖子 拿取移液枪(20-100ul) 调整量程为20ul 装配吸头 打开EP管盖子 吸取EP管液体 加入反应孔A 吸取EP管液体 加入反应孔B 吸取EP管液体 加入反应孔C 吸取EP管液体 加入反应孔D 吸取EP管液体 加入反应孔E 吸取EP管液体 加入反应孔A 吸取EP管液体 加入反应孔B 吸取EP管液体 加入反应孔C 吸取EP管液体 加入反应孔D 丢弃吸头 放下移液枪 盖上PCR反应板盖子 盖上PCR反应板盖子 检查盖子是否压紧 拿起起试剂架到传递窗口 去二缓换衣服 开门 关门 换衣 开门 关门 在一缓换衣服 开门 关门 【进入样本制备间】 开门 关门 在一缓换衣 开门 关门 在二缓换衣 开门 关门 【开始制备样本】 开始实验 紫外线杀菌 玻璃窗半开 拿取试剂 准备好基因样本 打开PCR反应板 打开PCR反应板 拿取移液枪(0-10ul) 调整量程为5ul 装配吸头 吸取基因样本 加入反应孔A 吸取基因样本 加入反应孔B 吸取基因样本 加入反应孔C 吸取基因样本 加入反应孔D 吸取基因样本 加入反应孔E 吸取基因样本 加入反应孔A 吸取基因样本 加入反应孔B 吸取基因样本 加入反应孔C 吸取基因样本 加入反应孔D 丢弃吸头 放下移液枪 盖上PCR反应板盖子 盖上PCR反应板盖子 将液体传入传递窗 完成实验 走出实验室 关门 在二缓换衣 开门 关门 在一缓换衣 开门 关门 【进入基因扩增室】 开门 关门 在一缓换衣 开门 关门 在二缓换衣 开门 关门 开始实验 拿取配置好的试剂 拿取PCR反应板 打开离心机盖子 放入离心机 拿取PCR反应板 放入离心机 关闭离心机盖子 打开离心机电源 离心机开始运转 打开离心机盖子 拿取PCR反应板 放入PCR反应板 拿取PCR反应板 放入PCR反应板 关闭盖子 打开荧光定量RCR盖子 打开盖子 拿取PCR反应板 放下PCR反应板 拿取PCR反应板 放下PCR反应板 关闭荧光定量PCR盖子 关闭盖子 新建项目 创建项目 修改温度 确认 保存 开始实验 确认保存路径 等待数据测试完成 数据测试中 数据结果图 打开荧光PCR 打开盖子 清理PCR反应板 关闭荧光PCR 关闭盖子 准备走出基因扩增室 关门 在二缓换衣 开门 关门 在一缓换衣 开门 关门 | 1 | 套 |

三、服务要求

1、质保期：3年；

- 2、服务响应时间：接到购买方售后服务需求通知后，2小时内响应并提出解决方案，需现场服务的，4小时内到达服务现场，8小时内解决问题，如8小时无法解决的问题需72小时内提供同品牌、型号的备用设备；

- 3、质保期内，每学期不低于4次的设备巡检、免费维护服务；

- 4、质保期外，原厂终身免费技术支持，产品软件免费升级；

- 5、相关设备耗材，若需方需要，需长期按出厂价予以提供。

- 四、商务要求

- 1、交货期：10日；

- 2、交货地点：需方指定地点；

- 3、付款方式：验收合格后，凭验收报告和供方发票支付至合同款的90%；剩余10%做质保金，产品稳定运行一年后，无质量问题后，无息支付；

- 4、报价包括运费、保险、安装、调试等设备正常使用的相关费用；

- 5、供方承诺需方在使用其所提供的货物或服务无侵犯第三方知识产权、专利等风险。

注：

1.请按此格式报价，技术指标不得低于招标要求，所有设备均需安装到位，报价含安装、培训、运费、税金等一切费用。

2.所有报价均为人民币，报价含货物标配部件、上门安装调试及各配套服务，中标人需送至采购人指定地点并安装调试到位，中标人质保期内须提供所有部件免费上门服务。

3.投标人承诺该项目设备及安装调试必须于合同签订后自接采购人通知之日起30个日历天（除不可抗力、 非乙方原因）内完成，并由采购人进行组织验收。

4.供应商中标后提供的产品，如果未达到标书要求、存在虚假应标情况，将按有关法规进行处罚，供应商自行承担一切后果。并且要承担甲方检测费用、误工费用等相关费用。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300

号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，

给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

三、评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价 格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100% |
| 技术性能 （40分） | 根据投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得40分，招标文件产品技术参数中加“★”号条款为关键指标，有一项不满足扣3分，招标文件产品技术参数中未加“★”号条款，有一项不满足扣1分，扣完为止。（加“★”号技术参数提供产品彩页或官网截图加盖原厂鲜章） |
| 投标人及投标产品生产商综合实力 （6分） | 1、投标人获得2018年以来获得过全国卫生职业教育委员会举办的全国职业院校教师技能竞赛最佳支持奖或贡献奖荣誉证书，提供一个得1分，最多得3分，不提供不得分 2、投标人属于软件企业，提供软件企业证书得1分，不是软件企业不得分。 3、投标人所生产的产品2020年至今有被本科大学生医学检验技术赛道竞赛采纳的成功经验或类似经验的证书得1分，不提供不得分 4、投标人2018年至今有承办过全国卫生职业教育教学指导委员会组织的全国医学技能大赛证明得1分，不提供不得分 |
| 软件演示 （16分） | 根据软件演示的性能优异成度打分，每条参数演示最高得分为2分，不提供演示的不得分。演示内容： 1、实验任务（步骤）名称、说明、排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、语音提示（离线/在线/无语音）、参数接口、分数等设置修改功能。（2分） 2、实验任务（步骤）名称管理：可修改任务（步骤）名称后学生端3D仿真软件中对应任务（步骤）名称会进行改变；（2分） 3、任务（步骤）帮助说明后，学生端3D仿真软件中对应说明提示会进行改变；可进行复杂编辑。（2分） 4、是否启用/停用：可控制学生端3D仿真软件中每个实训过程的启用或停用。（2分） 5、考核模式下是否显示：可控制学生端3D仿真软件中考核模式下是否给提示。（2分） 6、语音提示（离线/在线/无语音）：可控制学生端3D仿真软件中语音提示方式; 离线时可一键自动生成语音，也可由老师上传语音文件，可试听语音。（2分） 7、参数接口：可控制学生端3D仿真软件中根据参数调用不同的内容。（2分） 8、具有一键启用、一键禁用的功能，具有一键自动生成语音的功能，具有一键批量修改为离线语音及一键批量修改为在线语音的功能。（2分） 注：参加腾讯会议演示，不演示不得分。 |
| 主要产品市场成熟度及质量控制（6分） | 1、荧光定量PCR虚拟仿真软件、新冠病毒核酸定性检测虚拟仿真软件、DNA手工提取虚拟仿真软件、PCR定性分析虚拟仿真软件四个产品能够提供产品生产厂家加盖鲜章的资料：软件彩页、技术参数确认函、同类产品业绩证明（提供合同复印件加盖厂商鲜章，能显示准确使用单位名称、采购时间、使用单位联系人、联系方式），每提供一个产品的四项材料齐全者得1分，缺项不得分；满分4分； - 2、所投产品生产商具有生产厂家为本项目配备的技术人员中具有Linux操作系统管理员证书、JAVA程序员证书、数据库管理员证书、网络游戏美术设计师证书的得2分，缺项不得分。 |
| 售后服务 （2分） | - 所有产品免费保修期：在满足招标文件要求得基础上，投标企业每增加12个月得1分，满分2分。 |
| 合计：100分 |  |

注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，要求“原件备

查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会审查。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评标

依据，不得分

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：扬州市职业大学物理室建设采购项目

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评审项目 | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%（保留至小数点后两位） |  |
| 投标产品对招标文件技术指标的响应情况 | 投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得40分。招标文件产品技术参数中加“★”号条款为关键指标，有一项不满足扣5分，招标文件产品技术参数中未加“★”号条款，有一项不满足扣2分，扣完为止，需现场演示的条款根据现场演示功能实现情况评定。（加“★”号技术参数需提供产品彩页或官网截图加盖原厂鲜章） |  |
| 投标人及投标产品生产商综合实力 | 投标人通过质量管理体系认证，具有第三方评价机构评定的有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理认证证书，全部提供得0.5分，缺项或不提供不得分； |  |
|  | - 投标人具有有效期内的不低于“AAA”级信用企业等级证书、重合同守信用企业证书的得0.5分，缺项或不提供不得分； |  |
|  | 所投产品生产商具有高新企业技术企业（省级及以上）证书得0.5分，不提供不得分； |  |
|  | 所投产品生产商获得市级及以上主管部门颁发“软件企业技术中心”证书得0.5分，不提供不得分； |  |
|  | 所投产品生产商具有“守合同重信用”（省级及以上）证书、科学技术奖、省级及以上高新技术企业研究开发中心、 院士工作站、专利示范企业证书的，每提供一项得1分,满分5分； |  |
| 样机演示 | 根据样机演示的性能优异成度打分，每条参数演示最高得分为2分，不提供样机的不得分，满分8分。 |  |
| 主要产品市场成熟度及质量控制 | 惠斯通电桥测电阻实验仪、牛顿环干涉实验仪、杨氏模量测定仪、霍尔效应验仪四个产品能够提供产品生产厂家加盖公章的资料：仪器产品彩页、说明书、技术参数确认函、同类产品业绩证明（需具有准确使用单位名称、采购时间、使用单位联系人、联系方式），每提供一个产品的四项材料齐全者得2分，缺项不得分；满分8分；（需要携带原件或原厂盖鲜章复印件备查） |  |
|  | 所投产品生产商具有质量体系认证证书、提供完备的生产工艺流程、质量控制证明的得2分，不提供不得分； |  |
| 售后服务 | 所有产品免费保修期：在满足招标文件要求得基础上，投标企业每增加12个月得1分，满分2分。 |  |
|  | 为保障货物售后服务质量，所投产品设备制造商应具备较高的售后服务水平，达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T 27922-2011服务能力，具有“全国名优产品售后服务先进单位”证书得2分（需提供厂商盖章扫描件） |  |
|  | 生产商在需方区域内（省内）设有售后服务机构或代办服务点得1分（需提供售后服务机构授权证明或代办机构营业执照证明）不提供不得分； |  |

注：技术性能可根据招标要求自行填加内容。

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、企业声明(小、微)

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 投标函(原件) |  |  |
| 2 | 2 资格声明(原件) |  |  |
| 3 | 3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查） |  |  |
| 4 | 4 营业执照副本(复印件加盖投标人公章) |  |  |
| 5 | 5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |  |
| 6 | 6 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章) |  |  |
| 7 | 7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2020年度财务报告或2021年度财务报告 (复印件加盖投标人公章) |  |  |
| 8 | 8 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |
| 9 | （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目对小型和微型企业产品、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业给予10%的价格扣除。 |  |  |
| 10 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

资信证明文件要求

1、符合政府采购法律法规规定的条件目录

（1）投标函(原件)

（2） 资格声明(原件)

（3） 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权

代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

（4） 营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5） 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行

或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7） 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2020年度财务报告或2021年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

（8）投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1 《联合体协议》（接受联合体供应商的项目招标文件中请加入此格式，其他项目不需加入此格式）

投标函格式

致：扬州市职业大学

根据贵方的招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：	邮编：

电话：  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）   为我方就扬州市职业大学物理实验室建设采购项目采购活动的合法代理人，以本公

司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年月日

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 主要货物制造商及产地 |  |

日期：年月日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

3、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

五、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | 36个月 |  |  |
| 售后技术服务要求 | 12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。 12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_24_小时内到达甲方现场。 12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 12.6上述的货物免费保修期为__36___个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后天30个工作日内 |  |  |
| 交货方式 | 送到用户指定地点 |  |  |
| 交货地点 | - 需方指定地点； |  |  |
| 付款方式 | - 3、付款方式：验收合格后，凭验收报告和供方发票支付至合同款的90%；剩余10%做质保金，产品稳定运行一年后，无质量问题后，无息支付； |  |  |
| 投标货币 | 人民币 |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加扬州市职业大学项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

供应商参加确认函

扬州市职业大学：

本单位将参加贵公司于     月     日招标的              项目。本单位已在扬州市职业大学校园网成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年      月      日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购采购人（邮箱：1403842375@qq.com，固定电话：0514-87697011）。

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。