项目编号HGC2026005

扬州职业技术大学询价单（第二次）

扬州职业技术大学知行楼A区三楼通道和生活区21号楼门面房长城板更换维修，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2026年6月11日上午9:30前将下述相关材料扫描后发至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。

- 询价内容：（自行踏勘现场）

知行楼A区三楼通道和生活区21号楼门面房长城板更换维修，最低价中标。

二、施工要求及内容：

1、中标人须根据采购人要求完成项目施工；

2、按采购人要求及相关规范施工；

3、所有安全事项由中标单位负全责，垃圾运出校园自行处理；

4、投标人应具有合法的经营资格，应具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质（项目验收合格，经审计后，凭开具的增值税发票30日内支付工程款）；邮箱提交材料包括：1、本询价单；2、法人身份证复印件；3、公司营业执照复印件；4、公司资质复印件（以上四项材料均需加盖公章后扫描，打包发送至上述邮箱）。

（备注：本项目是第二次挂网，符合条件的投标商家≥2家，即可正常开标）

三、工期及质保期：

本项目总工期为10天， 本项目控制价为21500元，质保期2年。

四、询价表：                    单位：元

| 工作内容1 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝塑板及龙骨拆除新装（知行楼A区-D区三楼连廊通道口上方东边铝塑板更换） | 平方 | 7 |  |  | 更换国标热镀锌方管（40*40*2）9米、国标热镀锌4#角铁（40*40*5）13米、清理排水槽后安装、拆除部位（外扩1.5米）未更换方管的除锈及刷防锈漆、新装铝塑板5㎜（上海吉祥）。需用脚手架 |
| 工作内容2 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 长城板及龙骨拆除新装（21#楼西侧门口长城板（7处*5）更换 | 平方 | 35 |  |  | 更换国标热镀锌方管（40*40*2）28米、国标热镀锌4#角铁（40*40*5）22米、拆除面积（外扩1.5米）未更换方管的除锈及刷防锈漆、新装长城板（铝板0.75㎜厚）、原铝塑板上沿漏水维修（铺3㎜厚卷材20平米）。需用脚手架或梯子 |
| 合 计 | 大写： ￥ |  |  |  |  |
| “单价”应含主辅材、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。 |  |  |  |  |  |

- 本项目联系人：宋老师  87697109

报价单位及项目负责人（签章）：                     联系电话：

扬州职业技术大学后勤管理处

2026年6月5日