扬州职业技术大学后勤管理处空气源热泵热水机组
询价采购公告
一、采购主要内容
采购空气源热泵热水机组2台（含旧机拆除新机安装），具体要求如下：
	序号
	内容
	品牌要求
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	空气源热泵热水机组（产品执行标准GB/T21362，额定制热量≥20kW，能效等级国标二级及以上）
	中广欧特斯、天舒、纽恩泰、美的知名品牌
	2
	台
	
	
	热水温度达到55℃，冷热水管、热水回水管、电源如需调整，结合现场实际，向采购方提出书面变更申请，经采购方书面确认后方可实施，相关费用已包含在总报价中。整机质保期不少于3年。


本项目为交钥匙项目，包括运输、上下楼、拆安装及相应配件、调试等所有工作，具体要求（不限于）：（除以下要求外，质量标准按规范执行）；

１、新旧热泵机组拆、装费用（含现有水泵、变频器匹配调试）、水管电磁阀检查、压力表检查、水管阀门（阀芯）检查、管道保温检查；

２、旧机组需放在校园内指定位置，阀门、表计等如工作不正常，需施工单位予以更换；管道保温完善；

３、机组位于生活区学生公寓17号楼（共6层）楼顶，热泵机组吊装。

预算价为7万元，为最高限价。

供应商所投产品所有技术和安装必须完全满足（提供承诺书，并加盖公章），方可进入实质性评审。
二、资质要求

（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件加盖供应商公章）

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（复印件加盖供应商公章）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件加盖供应商公章）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖供应商公章）

1.5参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）

1.6询价响应函（原件加盖供应商公章）

1.7法人授权书（原件加盖供应商公章）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

2.1投标人提供2份自2022年1月1日至今的类似业绩。（提供合同等能证明服务内容的材料复印件加盖供应商公章）

三、投标供货事项及报价

 投标报价应包括拟提供货物及其运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、安装调试、验收合格及之前所有含税费用，投标报价还包含投标人应当提供的伴随服务，售后服务费用。

四、评标办法及评分标准

 采用最低评标价法评标，同时评标小组对企业资质、业绩、性能价格比、售后服务等方面进行综合评议，确定排名及中标单位。

五、合同订立

 中标方在中标公布3个工作日内与学校商讨并签订合同，逾期视为放弃中标。

六、付款

 货到验收合格后付合同款的90%货款，无质量问题一年后，付清余款。

请于2025年11月26日上午9:30前将投标文件（一式叁份）密封盖章，送至扬州职业技术大学崇德楼101室，超时将不予接收。
八、联系人及电话
国资处联系人：孔老师 电话：0514-87697823           
后勤管理处联系人： 刘老师  电话：0514-87697067
扬州职业技术大学国有资产管理处
二〇二五年十一月二十日
附：响应文件格式
投 标 文 件
正（副）本
项 目 名 称：
      投标供应商名称 ：
      日      期 ：
索引表
	项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录
一、资格性和符合性检查响应对照表
二、资信证明文件
三、开标一览表
四、投标产品配置及分项报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、其他资料
一、资格性和符合性检查响应对照表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	投标文件中的其他实质性要求
	
	


2、 资信证明文件要求
（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章）
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（复印件加盖供应商公章）
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件加盖供应商公章）
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖供应商公章）
1.5参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）
1.6询价响应函（原件加盖供应商公章）
1.7法人授权书（原件加盖供应商公章）
（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：
2.1投标人提供２份自2022年1月1日至今的类似业绩。（提供合同等能证明类似货物内容的材料复印件加盖供应商公章）
1、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件：
2、 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）：
3、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商全称（加盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：年月日
5、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代表签字：______
日期：______年月日
6、询价响应函
致：扬州职业技术大学
根据贵方的询价文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物和服务。
2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的询价响应有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守询价文件中要求的收费项目和标准。
7.与本询价采购有关的正式通讯地址为：
地址：邮编：
电话：传真：
供应商开户行：账户：
法定代表人或授权代表姓名（签字）：联系电话：
供应商名称（公章）：
日期：________年____月____日
7、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人签字：_____________________

联系电话（手机）：
授权单位盖章：_________________________________

地址：
日期：
被授权人身份证复印件：
（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：
2.1投标人提供２份自2022年1月1日至今的类似业绩。（提供合同等能证明类似货物内容的材料复印件加盖供应商公章）
2022年1月1日以来具有类似项目业绩项，项目名称如下：
（1）
（2）
证明材料附后。
供应商全称（加盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：年月日
三、开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
	项目名称
	投标总报价
	备注

	总价
	大写：
小写：                    （人民币）
	

	备注
	
	


                                           日期：年月日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
四、分项报价表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：

	产品
名称
	品牌型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	
	
	
	
	合同签订后日
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）


法定代表人或授权代表签字：
日期：年月日

五、技术参数响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	       项目
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因或说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
注：1、按照项目需求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
六、商务条款响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	项目
	招标要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	交付时间
	合同签订后天内
	
	

	
	交付方式
	
	
	

	
	交付地点
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	投标货币
	
	
	

	
	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	
	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
七、其他资料
1

