项目编号HGC2025017

**扬州市职业大学询价单**

扬州市职业大学瘦西湖校区崇文楼、崇思楼玻璃门地弹簧更换及门维修，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2025年6月13日上午10:00前将下述相关材料交至我校后勤处（生活区21#-324）或者将所有材料扫描后发至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。

1. 询价内容：（自行踏勘现场）

瘦西湖校区铝合金玻璃门地弹簧更换及门维修，最低价中标。

二、施工要求及内容：

1、中标人须根据采购人要求完成项目施工；

2、项目内容**：**玻璃门地弹簧更换，含门上下配件更换，共13扇；

3、所有安全事项由中标单位负全责，垃圾运出校园自行处理；

4、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

5、**若选用纸质询价单方式报价的，材料用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，并写明项目名称及项目编号（HGC2025017）**；

6、**提交询价单时，须提供本人身份证及公司营业执照复印件加盖公章；**

7、提交询价单时，应送样：一副地弹簧。

 三、工期及质保期：

本项目总工期为3天、 本项目控制价为5850元。

四、询价表： 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| 铝合金玻璃门地弹簧更换及门配件更换 | 13扇门 |  |  | 地弹簧品牌：皇冠 ，90度定位，双速缓冲，承重不小于100公斤，尺寸以现场实际为准 |
|  |  |  |  |   |
| 合 计 | 大写： ￥ |
| “单价”应含人工费、主辅材费、运输费、机械费、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。 |

五、本项目联系人：宋老师87697109

报价单位： 联系电话：

 扬州市职业大学后勤管理处

 2025年6月9日