                                                                      HGC2025041
瘦西湖校区中央空调维修项目询价
扬州市职业大学瘦西湖校区崇德楼、大学生活动中心中央空调需维修，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2025年12月30日上午9：30前将本询价单扫描后发送至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。
一、询价内容（自行踏勘现场）：
1、项目评审：最低价中标；
2、崇德楼中央空调维修（品牌：大金，2-2系统）；
3、大学生活动中心中央空调维修（品牌：日立）。
二、维修要求及内容（中标方在施工前应查看现场，施工方案报甲方，经同意后实施）：
1、上述设备使用时间较长，部分部件需要维修更换（详见询价表），以现场实际为准；
2、施工安全由施工方负全责，垃圾运出校园自行处理，旧部件运至校内甲方指定地点；
3、投标人应具有合法的中央空调维修经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；
4、如询价单现场提交，用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，写明项目名称及项目编号（HGC2025041）；
5、提交询价单时，须提供法人身份证复印件、公司营业执照复印件，均需加盖公章（扫描后发送至邮箱）。
三、工期及质保期：本项目工期为3天、质保期1年、本项目控制价为19200元，高于控制价为无效报价。
四、本项目联系人：陈老师  0514-87697109    
五、询价表（单位：元）：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	定频压缩机
	大金
	JT170G-K1YE
	1台
	
	
	原厂全新产品

	
	交流接触器
	原厂配套
	/
	1只
	
	
	原厂配套产品

	
	制冷剂
	国家标准合格产品
	R410A
	30KG

（按实结算）
	
	
	

	2
	变频压缩机
	日立
	E655DHD-65D2YG
	1台
	
	
	原厂全新产品

	
	制冷剂
	国家标准合格产品
	R410A
	20KG

（按实结算）
	
	
	

	3
	合计
	大写：                           ￥
	


备 注：（1）“单价”：包含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整，数量按实结算。

（2）“原厂件”：须提供原厂产品承诺函（须法人代表签字并加盖单位公章）（附后）。
报价单位：                          联系人（电话）：
扬州职业技术大学后勤管理处

2025年12月24日

原厂全新产品承诺函

致：扬州职业技术大学：

我方承诺本次向贵单位提供的压缩机产品为原厂全新产品，如因违反此承诺给采购人造成损失的，由我方承担全部赔偿责任。
我方同意按照贵单位要求提供与投标有关的一切数据及资料。
公司签章（签字盖章）：
 年    月    日
