**瘦西湖校区电梯维修项目询价表（二次）**

扬州市职业大学瘦西湖校区2部电梯维修，现对其项目进行二次询价。如贵单位有意参与，请于2025年4月29日上午9：30前将本询价单交至后勤处21#-A322或扫描后发送至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。

**一、询价内容**（自行踏勘现场）**：**

力行楼A区电梯（品牌：恒达富士）、一食堂观光梯（品牌：江苏通用），最低价中标。

**二、维修要求及内容**（中标方在施工前应查看现场，施工方案报甲方，经同意后实施）：

1、上述电梯投入使用时间长，部分部件需要维修及更换，详见询价表工作内容，以现场实际为准；

2、施工安全由施工方负全责，垃圾运出校园自行处理，旧部件运至校内甲方指定地点；

3、投标人应具有合法的电梯维修经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

4、如询价单现场提交，用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，并写明项目名称及项目编号（HGC2025012）；

5、提交询价单时，须提供法人身份证复印件、公司营业执照复印件以及资质证书复印件，均需加盖公章。

**三、工期及质保期：**本项目总工期为7天、本项目控制价为7000元。

**四、本项目联系人：**陈老师  87697109

**五、询价表**（单位：元）**：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| **1、力行楼A区电梯：** |  |  |  |  |
| 电梯变频器FRN7.5LM1S | 1套 |  |  | 维修 |
| 电梯称重装置UP-100HSA | 1只 |  |  | 更换 |
| 压力传感器RHP | 1只 |  |  | 更换 |
| **2、一食堂观光梯：** |  |  |  |  |
| 限速器松闸装置DG-262 | 1套 |  |  | 更换 |
| 缓冲器JHQ-A3 | 1只 |  |  | 更换 |
| 应急电源RPK220/12 | 1只 |  |  | 更换 |
| **合 计** | **大写：              ￥** |
| 1. **“单价”**应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整，数量以最终现场实际维修为准。
2. 凡**“更换”**的配件，必须为满足国家对应产品质量标准的合格产品，满足电梯安全技术规范。
3. **质保期：一年。**
 |

报价单位（盖章）：                           联系人（电话）：

 扬州市职业大学后勤管理处

    2025年4月23日