扬州市职业大学水电维修项目招标公告

- 一、项目基本情况及要求

1、项目概况

2022－2023年一年内，学校各校区内水电日常维修。后勤管理处归口管理的3万元以下的水电日常维修项目，后勤管理处按照招标、采购相关法律法规及后勤管理处有关维修管理规定，依据实际情况由确定项目规模和内容，打包进行招标，确定一家企业进行维修，年维修量约为20万元，中标后项目实施由后勤管理处依据后勤管理处相关规定进行管理。

本项目总采购预算约20万元/年，最终按实结算，合同期为一年（自合同签订之日起）。

2、维修要求

（１）接采购人通知30分钟到达现场,并在采购人指定的时间内处理完毕，一般任务４小时内算处理完毕，紧急任务２小时内处理完毕，重大疑难问题24小时内找准问题，组织配件，一周内解决完毕。

（２）每个单个项目满足学校进度、质量、安全、文明施工要求，出现问题由施工企业自行承担相关责任。

3、采购内容报价单：

| 序号 | 内容 | 计量单位 | 单价 |  | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 维修 | 更换 |  |  |
| 1 | 2+3插座 | 只 |  |  | 西门子、鸿雁、ＴＣＬ或双方认可的同档次品牌 |  |
| 2 | 水龙头 | 只 |  |  | 美标、九牧王、兰花或双方认可的同档次品牌 |  |
| 3 | 高杆灯 | 灯头/盏 |  |  | 飞利普、佛山、亚明或双方认可的同档次品牌 |  |
|  |  | 电源 |  |  |  |  |
| 4 | 庭院灯 | 灯头/盏 |  |  | 飞利普、佛山、亚明或双方认可的同档次品牌 |  |
|  |  | 电源 |  |  |  |  |
| 5 | 双头等 | 灯头/盏 |  |  | 飞利普、佛山、亚明或双方认可的同档次品牌 |  |
|  |  | 电源 |  |  |  |  |
| 6 | 泛光灯 | 盏 |  |  | 飞利普、佛山、亚明或双方认可的同档次品牌 |  |
| 7 | 220V漏电16A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 8 | 220V漏电20A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 9 | 220V漏电32A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 10 | 220V漏电40A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 11 | 220V漏电63A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 12 | 220V漏电80A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 13 | 380V漏电16A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 14 | 380V漏电20A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 15 | 380V漏电32A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 16 | 380V漏电40A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 17 | 380V漏电63A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 18 | 380V漏电80A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 19 | 380V漏电100A | 只 |  |  | 施耐德、德力西、人民飞或双方认可的同档次品牌 |  |
| 20 | 2.5²BV线 | 米 | **** |  | 江扬、上上、宝胜、江南或双方认可的同档次品牌 |  |
| 21 | 4²BV线 | 米 | **** |  | 江扬、上上、宝胜、江南或双方认可的同档次品牌 |  |
| 22 | 6²BV线 | 米 | **** |  | 江扬、上上、宝胜或双方认可的同档次品牌 |  |
| 23 | 20PVC管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 24 | 25PVC管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 25 | 32PVC管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 26 | 50PVC管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 27 | 75PVC管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 28 | 110PVC管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 29 | 160PVC管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 30 | 20PPR管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 31 | 25PPR管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 32 | 32PPR管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 33 | 40PPR管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 34 | 50PPR管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 35 | 63PPR管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 36 | 75PPR管 | 米 | **** |  | 公元、中财、金洁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 37 | YJV3*4²电缆 | 米 | **** |  | 江扬、上上、宝胜、江南或双方认可的同档次品牌 |  |
| 38 | YJV5*10²电缆 | 米 | **** |  | 江扬、上上、宝胜、江南或双方认可的同档次品牌 |  |
| 39 | 卫生间下水疏通 | 次 |  | **** |  |  |
| 40 | 蹲坑更换 | 套 | **** |  | 美标、菲亚特、日丰或双方认可的同档次品牌 |  |
| 41 | 水箱更换 | 套 | **** |  | 美标、菲亚特、日丰或双方认可的同档次品牌 |  |
| 42 | 马桶更换 | 套 | **** |  | 美标、箭牌、日丰或双方认可的同档次品牌 |  |
| 43 | 32A吸顶灯 | 套 |  |  | 雷士、佛山、鸿雁或双方认可的同档次品牌 |  |
| 44 | 40水表 | 套 |  |  | 浪花、兰花、埃美柯或双方认可的同档次品牌 |  |
| 45 | 50水表 | 套 |  |  | 浪花、兰花、埃美柯或双方认可的同档次品牌 |  |
| 46 | 80水表 | 套 |  |  | 浪花、兰花、埃美柯或双方认可的同档次品牌 |  |
| 47 | 100水表 | 套 |  |  | 浪花、兰花、埃美柯或双方认可的同档次品牌 |  |
| 48 | 150水表 | 套 |  |  | 浪花、兰花、埃美柯或双方认可的同档次品牌 |  |
| 49 | 宿舍漏电检查 | 项 |  |  |  |  |
| 50 | 宿舍漏水检查 | 项 |  |  |  |  |
| 51 | 配电房设备检查 | 项 |  |  |  |  |
| 52 | 水表线路检查 | 项 |  |  |  |  |
|  | 综合合计 |  |  |  |  |  |

注：报价为综合单价（含材料、维修或更换人工费用，“****”的不填），“综合合计”为所填数字之和，此数字是评标时“投标报价”评分依据，计算务必准确，如不准确则以废标处理。

二、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

1 投标函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本 (含经营范围具有水电服务等项目,复印件加盖投标人公章)

５依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2020年度财务报告或2021年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

８ 投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

三、投标供货事项及报价

1.投标报价应包括拟提供服务、派驻的人员工资以及完成该项目所须的工具、车辆运费及清洁等材料、一切税费及本项目采购文件中要求的其他所有费用。

2.供应商应充分考虑市场多方面因素如材料、人员工资等，结算以投标价格结算，不做调整。

四、评标办法及评分标准

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分。其余报价其它报价得分＝（基准价/投标报价）×30×100％（保留两位小数） |
| 服务方案 （４０分） | １、项目总体概述科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；概述较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；概述基本合理、描述一般、存在可操作性得6分；概述具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分；概述具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得0分。 ２、本项目实施的重点、难点，并有具体解决方案细致全面、合理、完全响应需求，可行性强得10分，较为完整、基本响应需求的得8分，不完全整、响应度低、技术可行性较低得5分；不提供不得分。 ３、施工进度、质量保障、安全管理、文明施工计划科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；施工总进度计划较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度各项管理措施得较科学、严密、合理的得8分；施工总进度、各项管理措施基本合理、描述一般、存在可操作性得6分；其余不得分。 ４、应急方案：描述详细、完善可行、科学合理、流程规范的得10分；描述比较详细、可行性较好、合理性较好、流程规范性较好的得8分；描述笼统、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般得6分；可行性差、不合理、流程不规范得0分； |
| 企业业绩 （5分） | 投标人2019年1月1日至今完成的类似项目业绩，有一个得1分，满分5分。（以合同签订日期为准，提供合同复印件，加盖投标人公章，原件备查，不提供原件不得分） |
| 服务承诺 （5分） | 投标人接到紧急任务通知，能够30分钟到达现场进行服务的得5分；能够1个小时内到达现场进行服务的得3分；1小时及以上时间到达现场进行处理的得1分。 |
| 企业实力 （２分） | 投标人具有机电资质得１分，具有装潢资质得１分，满分２分。（提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查，不提供原件不得分） |
| 设备配备 （8分） | 设备横向比较优8分，良得6，一般得4分，差得2及以下。（提供设备发票、图片复印件加盖投标人公章，未提供不得分） |
| 人员配备 （10分） | 服务本项目人员具有高空作业证、高压电工作业证、电工作业证一人一证得２分，本项最高得10分，（提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查，不提供原件不得分） |

五、合同订立

中标方在中标公告3个工作日内与学校商讨并签订合同，逾期视为放弃是中标。

六、项目完成及付款

签订合同后开始服务，每个项目开据现场签单，每学期汇总工作量，按规定程序或经审计后，结算付款。

七、投标文件包但含不限于以下内容

1、资质证明资料

2、企业实力资料

3、商务技术响应资料

4、投标人认为支撑投标的其他资料。投标文件格式自拟，一式叁份。

八、违约责任

服务方每次服务均进行考核，考核３次不合格的，我校有权终止合同。

九、投标文件接收信息

投标文件接收截止时间：2022年12月7日上午9：30

投标文件接收地点：扬州市职业大学东大门值班室

十、开标有关信息

2022年12月7日上午9：30

开标地点：扬州市职业大学崇德楼101会议室

受疫情影响，学校封闭管理，校外人员无法进入校园，投标人无法参加现场开标，投标人授权代表可进入腾会议室参加开标。会议号、会议密码在收到投标文件后发送给投标人。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。开标会在评审专家组、监委的监督下进行，评审由学校由抽取专家组成评审小组进行评审，评审结果公布在校园上。

十一、联系人及电话

国资处联系人：孔老师电话0514-87697011；技术联系人：陆老师13705279890

扬州市职业大学国资处

二〇二二年十一月二十八日